MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

PHẦN I: MỞ ĐẦU	1

I. TÊN ĐỒ ÁN	1

II. LÝ DO LẬP QUY HOẠCH, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ	1

1. Lý do lập quy hoạch	1

2. Mục tiêu	1

3. Nhiệm vụ	2

III. CÁC CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH	3

1. Các căn cứ pháp lý	3

2. Những tài liệu sử dụng và kham khảo	4

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG	5

I. VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN KHU ĐẤT	5

II. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG	5

1. Địa hình, địa mạo	5

2. Khí hậu và thủy văn	5

a. Khí hậu	5

b. Thuỷ văn:	7

3. Địa chất và nước ngầm	7

a. Địa chất:	7

b. Nước ngầm	7

III. CÁC ĐẶC ĐIỂM  HIỆN TRẠNG	7

1. Hiện trạng dân cư	7

2. Hiện trạng công trình kiến trúc	8

3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật	8

a. Hiện trạng giao thông:	8

b. Hiện trạng cấp nước	8

c. Hiện trạng thoát nước	8

d. Hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc	9

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG VÀ ƯU THẾ PHÁTTRIỂN	9

1. Thuận lợi	9

2. Khó khăn	9

3. Những vấn đề cần giải quyết của đồ án quy hoạch	9

PHẦN III: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT	10

I. TÍNH CHẤT	10

II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN	10

1. Quy mô xây dựng và lao động	10

2. Các khu chức năng	10

3. Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật	11

PHẦN IV: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH	12

I. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH	12

1. Khu các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp	12

2. Khu hành chính, dịch vụ	13

3. Khu các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật	13

4. Khu cây xanh và cây xanh cách ly	13

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÂN KHU CHỨC NĂNG	13

1. Khu các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp	13

2. Khu hành chính, dịch vụ	14

3. Khu các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật	15

4. Khu cây xanh và cây xanh cách ly	15

III. ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN	16

1. Bố cục không gian kiến trúc toàn khu	16

2. Các trục không gian chính của cụm công nghiệp	16

3. Các công trình kiến trúc quan trọng	16

a. Khu hành chính, dịch vụ của cụm công nghiệp	16

b. Khu sản xuất công nghiệp	17

4. Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan	17

5. Quy hoạch và bố trí quỹ đất ở có vị trí phù hợp để xây dựng khu nhà ở công nhân phục vụ cho người lao động trong cụm công nghiệp	18

PHẦN V: QUY HOẠCH HỆ THỐNG  HẠ TẦNG KỸ THUẬT	22

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT	22

1. Nguyên tắc quy hoạch mạng lưới giao thông	22

2. Tiêu chuẩn thiết kế và một số chỉ tiêu đạt được	22

3. Đường giao thông đối ngoại	23

4. Đường giao thông đối nội	23

5. Chỉ giới xây dựng	23

6. Chỉ giới đường đỏ	23

7. Kiến nghị:	24

II. SAN NỀN VÀ THOÁT NƯỚC	25

1. San nền	25

a. Cơ sở thiết kế	25

b. Phương án thiết kế	25

2. Thoát nước mưa	28

a. Các tiêu chuẩn kỹ thuật tính toán	28

b. Giải pháp thoát nước	28

c. Xác định lưu lượng thoát nước mưa cho cụm công nghiệp:	29

d. Tính toán thủy lực:	29

e. Phương án thiết kế	31

III. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC	32

1. Cơ sở thiết kế	32

2. Xác định tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước	32

3. Tính toán thủy lực:	33

4. Giải pháp cấp nước	34

a. Nguồn cấp nước	34

b. Hình thức bố trí	34

IV. THOÁT NƯỚC THẢI	35

1. Cơ sở thiết kế	35

2. Các chỉ tiêu kỹ thuật	35

3. Xác định lưu lượng nước thải	36

c. Giải pháp:	36

d. Mạng lưới thoát nước thải:	36

e. Trạm xử lý nước thải:	37

V. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG	38

VI. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN VÀ HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ	38

1. Cơ sở pháp lý	38

2. Chỉ tiêu cấp điện	39

3. Nhu cầu cấp điện	39

4. Phương án cấp điện	39

a. Tuyến trung thế	39

b. Tuyến hạ thế 0,4kv	40

c. Hệ thống chiếu sáng công cộng	40

5. Hành lang an toàn lưới điện cao thế	41

PHẦN VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	43

I. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐCM)	43

1. Phạm vi và nội dung nghiên cứu, phân tích ĐMC.	43

2. Các cơ sở khoa học của phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐMC.	43

a. Lý do và sự cần thiết phải lập Báo cáo ĐMC	43

b. Mục đích của báo cáo ĐMC	43

c. Các căn cứ lập báo cáo ĐMC	43

d. Phương pháp ĐMC	44

II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH TẠI KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH	44

a. Hiện trạng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật:	44

b. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí:	45

c. Hiện trạng chất lượng môi trường nước:	45

d. Hiện trạng chất thải rắn:	45

III. DỰ BÁO, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG TRONG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH	45

1.	Đánh giá diễn biến môi trường trong quá trình lập quy hoạch	45

a. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí	45

b. Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước	46

c. Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn	47

d. Nguồn gây ô nhiễm môi trường đất	47

e. Ô nhiễm chất thải rắn	47

f. Đánh giá tác động của dự án đến sức khỏe công đồng	48

g. Các sự cố môi trường có thể xảy ra trong giai đoạn giải phòng mặt bằng và thi công	49

2.	Đánh giá diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch	49

a. Tác động đến môi trường nước	49

b. Tác động của chất thải rắn đến môi trường	50

c. Tác động đến môi trường không khí	50

IV. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN THỰC HIỆN	51

1. Đề xuất các biện pháp phòng ngừa bảo vệ môi trường và thứ tự ưu tiên thực hiện	51

a. Trong giai đoạn thiết kế	51

b. Giai đoạn thi công xây lắp	51

c. Trong giai đoạn vận hành khai thác dự án:	52

2. Đề xuất các khu vực cách ly, bảo vệ môi trường cho các khu vực chức năng	52

PHẦN VIi. DỰ KIẾN SƠ BỘ VỀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN VỐN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN	54

I. TỔNG DỰ KIẾN SƠ BỘ VỀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	54

II. DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN	54

PHẦN VIII. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN  QUY HOẠCH	55

I. RANH GIỚI, PHẠM VI VÀ TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG KHU QUY HOẠCH	55

1. Phạm vi ranh giới	55

2. Tính chất, chức năng khu quy hoạch	55

II. VỊ TRÍ, RANH GIỚI, TÍNH CHẤT, QUY MÔ CÁC LÔ ĐẤT TRONG KHU VỰC QUY HOẠCH	55

1. Khu xây dựng nhà máy,  xí nghiệp công nghiệp	55

2. Khu hành chính, dịch vụ	56

3. Khu các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật	56

4. Khu cây xanh, cây xanh cách ly	57

III. XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU VỀ MẬT ĐỘ XÂY DỰNG, HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT, CỐT XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TỪNG LÔ ĐẤT; CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH, CỐT SÀN VÀ CHIỀU CAO TẦNG MỘT HOẶC PHẦN ĐỂ CÔNG TRÌNH CAO TẦNG, HÌNH THỨC KIẾN TRÚC VÀ HÀNG RÀO CÔNG TRÌNH, VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH.	57

1. Các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng đối với từng lô đất; chiều cao công trình, cốt sàn và chiều cao tầng một hoặc phần để công trình cao tầng	57

a. Khu xây dựng các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp.	57

b. Khu hành chính, dịch vụ của cụm công nghiệp.	58

c. Khu các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp	58

d. Khu cây xanh và cây xanh cách ly	59

2. Các yêu cầu về hình thức kiến trúc công trình và hàng rào, vật liệu chủ đạo xây dựng của công trình	59

IV. CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, CHỈ GIỚI XÂY DỰNG, CỐT XÂY DỰNG VÀ CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ VỀ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỪNG TUYẾN ĐƯỜNG, KHU VỰC; PHẠM VI BẢO VỆ, HÀNH LANG AN TOÀN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT.	60

1. Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng	60

2. Cốt xây dựng, chiều cao công trình	60

3. Các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật đối với từng tuyến đường, phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật	61

V. VỊ TRÍ, QUY MÔ VÀ PHẠM VI BẢO VỆ, HÀNH LANG AN TOÀN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ CẦN BẢO VỆ, CÁCH LY; CÔNG TRÌNH NGẦM.	62

VI. DANH MỤC VÀ QUY ĐỊNH VỀ BẢO TỒN, CẢI TẠO, CHỈNH TRANG CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC, DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH, ĐỊA HÌNH CẢNH QUAN	62

VII. YÊU CẦU, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	62

PHẦN IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	64

I. KẾT LUẬN	64

II. KIẾN NGHỊ	64

PHẦN I: MỞ ĐẦU

- TÊN ĐỒ ÁN

“QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG

CỤM CÔNG NGHIỆP XÂY ĐÁ B MỚI

XÃ HỒ ĐẮC KIỆN, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH SÓC TRĂNG,

TỶ LỆ 1/500”

- LÝ DO LẬP QUY HOẠCH, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ

Lý do lập quy hoạch

Huyện Châu Thành có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng, là cửa ngõ phát triển của tỉnh, là đầu mối giao thông quan trọng, là nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cùng với tài nguyên thiên nhiên đa dạng phong phú, Châu Thành có lợi thế để phát triển đa dạng các ngành sản xuất và dịch vụ.

Với những thuận lợi như vậy nhưng trong những năm qua việc đầu tư các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, hiện tại mới chỉ có một khu công nghiệp và một cụm công nghiệp.Vì vậy việc đầu tư các cụm công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ là nhu cầu hết sức cần thiết của huyện trong giai đoạn hiện nay để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp.

Do đó việc hình thành cụm công nghiệp Xây Đá B Mới sẽ là một động lực lớn tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nói riêng, cũng như tỉnh Sóc Trăng nói chung.

Mục tiêu

Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Xây Đá B Mới, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng phải đảm bảo các mục tiêu cụ thể như sau:

- Làm cơ sở triển khai dự án cụm công nghiệp theo các nguồn vốn đầu tư của tư nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đồng thời phát triển cụm công nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương;

- Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư thứ cấp triển khai các dự án sản xuất, kinh doanh các sản phẩm công nghiệp;

- Góp phần tạo lập và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ và phân vùng sản xuất công nghiệp hợp lý nhằm bảo vệ, hạn chế sự khác biệt, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống và việc làm trong các khu vực trên địa bàn huyện.

Nhiệm vụ

- Phù hợp với mục tiêu của chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững; thống nhất với quy hoạch phát triển ngành; công khai, minh bạch, kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân;

- Tổ chức, sắp xếp không gian lãnh thổ trên cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai, di tích lịch sử, di sản văn hóa và nguồn lực phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đặc điểm lịch sử, văn hóa, trình độ khoa học và công nghệ theo từng giai đoạn phát triển;

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm sự kết nối, thống nhất công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực, vùng, quốc gia và quốc tế;

- Đánh giá tình hình hiện trạng và quỹ đất xây dựng cụm công nghiệp.

- Xác định những định hướng không gian, quy hoạch mặt bằng sử dụng đất xây dựng.

- Lập cơ sở và đề xuất cụ thể về tính chất quy mô phát triển các khu chức năng và các công trình.

- Lập sơ đồ cơ cấu và phân khu chức năng trong khu quy hoạch.

- Lập quy hoạch sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (chuẩn bị kỹ thuật, giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, vệ sinh mội trường).

- Lập sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

- Đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường và cảnh quan.

- Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng phù hợp với từng khu vực.

- Dự thảo quy chế quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp làm căn cứ để quản lý xây dựng.

- Đánh giá tác động môi trường chiến lược.

- CÁC CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH

- Các căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

- Luật Thủy Lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/06/2017;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội Ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

- Luật số 62/2020/QH14, ngày 17/06/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật Xây dựng số 35/2018/QH14 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

- Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/06/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

- Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công thương về Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐCP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/NĐ/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.;

- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/06/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIV về định hướng phát triển khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2030;

- Quyết định số 78/QĐ-UBND, ngày 10/02/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020;

- Quyết định số 1115/QĐ-UBND, ngày 14/05/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt bổ sung cụm công nghiệp vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 1024/QĐ-UBND, ngày 19/04/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Cụm công nghiệp Xây Đá B mới;

- Công văn số 1602/SXD-QHKT, ngày 22/08/2022 của Sở Xây Dựng tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Xây Đá B mới, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500.

Những tài liệu sử dụng và kham khảo

- Quyết định số 1180/QĐ-UBND, ngày 29/04/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng;

- Các số liệu hiện trạng kinh tế, văn hoá, xã hội liên quan đến khu vực quy hoạch do địa phương cung cấp điển hình là Nghị quyết số 35-NQ/ĐU ngày 26/01/2022 về việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 ;

- Tài liệu tham khảo: Quy hoạch và phát triển các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng được phê duyệt theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND huyện Trần Đề về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng  tỷ lệ 1/500.

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

- VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN KHU ĐẤT

Vị trí: Cụm công nghiệp Xây Đá B Mới nằm ở hướng Đông Nam ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

* Ranh giới quy hoạch Cụm công nghiệp Xây Đá B Mới:

- Phía Đông Bắc: giáp đất nông nghiệp;

- Phía Tây Nam: giáp kênh thủy lợi;

- Phía Đông Nam: giáp kênh Mai Thanh;

- Phía Tây Bắc: giáp đường huyện 92 cập kênh Chùa Mới.

Quy mô nghiên cứu trực tiếp : phần đất cụm công nghiệp là 49,9ha;

phân tích, đánh giá các điỀu kIỆn tỰ nhiên VÀ HIỆN TRẠNG

- Địa hình, địa mạo

Khu đất lập quy hoạch có địa hình bằng phẳng, diện tích đa phần là đất trồng lúa và đất vườn xen lẫn các kênh mương, cao độ tự nhiên trung bình khoảng +0,55m.

Khí hậu và thủy văn

- Khí hậu

Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có những đặc điểm chung về khí hậu vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Hàng năm chia làm 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4.

- Nhiệt độ:

Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm giao động không lớn. Nhiệt độ trung bình năm là 27,50C; nhiệt độ cao nhất là  28,30C (tháng 4); nhiệt độ thấp nhất là 25,280C (tháng 1). Biên độ giao động nhiệt không lớn 50C cho các tháng mùa mưa và 100C cho các tháng mùa nắng. Nhiệt độ rất thích hợp cho cây trồng nhiệt đới.

- Độ ẩm :

Độ ẩm cao suốt mùa mưa và thấp suốt mùa khô. Độ ẩm tương đối trung bình, cao nhất là tháng 9 (90%) tương ứng tháng mưa nhiều nhất, thấp nhất là tháng 3 (75%) tương ứng tháng mưa ít nhất. Độ ẩm cao nhất của các tháng luôn luôn lớn hơn 75%.

- Mưa:

+ Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 chiếm  98% lượng mưa cả năm. Chính thức từ  tháng 6 đến tháng 10 chiếm 71% lượng mưa cả năm. Tháng 5 và tháng 11 là 2 tháng chuyển tiếp (đầu và cuối mùa mưa). Lượng mưa vào các tháng nắng (tháng 12, tháng 4) không đáng kể, thấp xa so với lượng bốc hơi.

+ Lượng mưa bình quân năm là: 2.086,25 mm, cao nhất khoảng 2.611 mm và thấp nhất khoảng 1.560 mm.

+ Lượng mưa cả năm cao nhưng phân bố không đều: mùa mưa có lượng mưa lớn (các tháng 6, 7, 8, 9, 10) gây úng lụt. Mùa nắng có lượng mưa thấp (tháng 12 đến tháng 4 năm sau) gây ảnh hưởng đến sản xuất.

+ Số ngày mưa trung bình cả năm là 12 ngày/tháng. Mùa nắng 0-3 ngày/tháng. Mùa mưa 8-19 ngày/tháng. Số ngày mưa ít nhất là tháng 02 (0 ngày); nhiều nhất là tháng 6, 9, 10 (19 ngày/tháng).

- Nắng:

Số giờ nắng trung bình qua các tháng trong năm: cao vào mùa nắng, thấp vào mùa mưa. Số giờ nắng nhiều nhất trung bình vào tháng 2 (10,23h/ngày), ít nhất vào tháng 11 trung bình (0,31h/ngày). Số giờ nắng trung bình năm là 6,79 giờ rất thuận lợi cho cây trồng

- Gió, giông, bão:

+ Tốc độ gió trung bình cả năm là 2,31m/s, cao nhất (tháng 2): 3,37m/s; thấp nhất (tháng 10): 1,45m/s. Không gây thiệt hại cho hoa màu.

+ Hướng gió phân hóa rõ rệt theo chế độ gió mùa như sau: mùa nắng hướng gió Đông (tháng 11 đến tháng 4). Mùa mưa hướng gió Tây- Tây Nam (tháng 7 đến tháng 10). Tháng chuyển tiếp (tháng 5 đến tháng 6) hướng gió Đông Nam và Tây.

+ Bão không gây ảnh hưởng lớn khi vào đất liền. Thỉnh thoảng có giông lớn cộng với mưa làm nước sông lên cao gây úng lụt đột xuất ở những khu vực địa hình thấp trũng.

- Thuỷ văn:

Thủy triều tại đây theo chế độ bán nhật triều, mực nước lên xuống 2 lần trong ngày, mực nước triều dao động từ 0,4m-1,4m.

Địa chất và nước ngầm

- Địa chất:

Hiện tại chưa có bản đồ đánh giá địa chất công trình, tuy nhiên theo một số khoan địa chất tại một số công trình cho thấy: cường độ chịu nén các khu vực đất thấp dưới 0,3kg/cm2.

Khi xây dựng công trình trong Cụm công nghiệp sẽ khảo sát địa chất theo quy định hiện hành.

- Nước ngầm

Địa chất thủy văn: theo tài liệu nghiên cứu của Liên đoàn Địa chất 8, khu vực nghiên cứu có 3 tầng nước có thể khai thác được là:

+ Tầng 1 : 20 – 80 m.

+ Tầng 2: 80 – 120 m.

+ Tầng 3: 200 – 400 m.

Hiện nay tầng 2 là tầng cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, đây là tầng bán áp, nước có chất lượng tương đối tốt.

- CÁC ĐẶC ĐIỂM  HIỆN TRẠNG

- Hiện trạng dân cư

Hiện trạng dân cư chủ yếu sống tập trung trên tuyến lộ dale đường huyện 92 phía cập ranh Cụm công nghiệp nằm dọc theo kênh Chùa Mới.

Bảng 2.1 Bảng hiện trạng sử dụng đất

| STT | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (M2) | TỈ LỆ (%) | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĐẤT Ở HIỆN TRẠNG | 2.619 | 0,52 | 11 nhà cấp 4 và 7 nhà tạm |
| 2 | ĐẤT VƯỜN CÂY | 30.296 | 6,07 |  |
| 3 | MẶT NƯỚC | 15.128 | 3,03 |  |
| 4 | ĐẤT TRỒNG LÚA | 450.957 | 90,37 |  |
|  | TỔNG | 499.000 |  |  |

* Đánh giá quỹ đất xây dựng :

Khu đất quy hoạch được xác định nằm phía Đông Bắc xã Hồ Đắc Kiện, quy mô đất cụm công nghiệp được xác định đủ theo nhu cầu phát triển, phù hợp điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu vực.

Nhìn chung khu đất quy hoạch có địa hình bằng phẳng thuận lợi công tác san lấp mặt bằng và xây dựng cụm công nghiệp. Địa hình đa phần là đất trồng trồng lúa; có cao độ mặt đất từ +0,5m  đến +0,6m.

Cao độ xây dựng: hiện trạng gần khu lập quy hoạch là tuyến đường Quốc Lộ 1 (cao độ tim đường hiện trạng là +1,65m mốc cao độ quốc gia) và cập với ranh quy hoạch là tuyến đường huyện 92 (cao độ tim đường hiện trạng là +1,97m)

Hiện trạng công trình kiến trúc

Trong khu vực quy hoạch không có các công trình công cộng, chủ yếu là các công trình nhà ở dân sinh: có 11 căn nhà cấp 4, 07 căn nhà tạm.

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Hiện trạng giao thông:

# Giao thông đối ngoại:

Khu vực lập quy hoạch có 02 tuyến giao thông đối ngoại quan trọng:

- Đường bộ: Cách kênh Chùa Mới  khoảng 20m về phía Tây Bắc cụm công nghiệp là đường Huyện 92 hiện trạng có lộ giới 3m là đường quy hoạch chính của huyện đang được đầu tư mở rộng và phát triển, kết nối với đường Quốc Lộ 1 về hướng Nam một đoạn là 388m. Đây là một trong những trục giao thông – kinh tế trọng yếu của huyện tạo điều kiện cho sự phát triển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

# Giao thông nội bộ:

Cụm công nghiệp chưa có tuyến giao thông đối nội, trong khu vực lập quy hoạch không có tuyến đường nội bộ.

- Hiện trạng cấp nước

Hiện trạng trên tuyến đường Huyện 92 là đường dale dân sinh chưa có hệ thống cấp nước.

- Hiện trạng thoát nước

- Hiện trạng khu vực lập quy hoạch không có hệ thống thu gom nước mưa và một phần tự thấm vào đất, một phần chảy tự nhiên theo bề mặt địa hình ra hướng kênh Chùa Mới và kênh Mai Thanh.

- Trong khu vực chưa có hệ thống thu gom nước thải riêng. Nước thải trong khu vực chủ yếu là nước thải sinh hoạt.

- Hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc

Nguồn điện: Sử dụng nguồn điện từ đường dây 220KV nằm trên đường Huyện 92 hiện trạng dọc theo ranh cụm công nghiệp.

Thông tin liên lạc: chưa có hệ thống thông tin liên lạc.

- ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG VÀ ƯU THẾ PHÁTTRIỂN

- Thuận lợi

- Địa điểm quy hoạch giáp tuyến đường Huyện 92 kết nối với đường Quốc Lộ 1 là đầu mối giao thông quan trọng kết nối với cụm công nghiệp Xây Đá B Mới.

- Các công trình kiến trúc chủ yếu là nhà dân tự xây, nhà tạm quy mô nhỏ; khu vực quy hoạch không có các công trình công cộng, di tích, tín ngưỡng. Do vậy, thuận lợi công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; Thuận lợi để đầu tư xây dựng mới, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

- Khó khăn

- Là khu vực trũng thấp nên khối lượng san nền cao.

- Giao thông đối ngoại là tuyến đường Huyện 92 về hệ thống hạ tầng kỹ thuật gần như chưa có.

- Nguồn nhân lực tại chỗ mà đặc biệt là lao động có tay nghề cao chưa đáp ứng đủ kể cả về số lượng và chất lượng. Đây là một khó khăn lớn cho thu hút đầu tư.

- Những vấn đề cần giải quyết của đồ án quy hoạch

- Đảm bảo đầy đủ những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

- Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường phải được cụ thể hóa bằng giải pháp quy hoạch và các chương trình kèm theo.

- Đấu nối hạ tầng hợp lý, hiệu quả.

- Đảm bảo thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

PHẦN III: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

- TÍNH CHẤT

Là cụm công nghiệp tập trung đa ngành đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện kinh tế hội nhập quốc tế với những định hướng thu hút các dự án đầu tư vào các lĩnh vực theo Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng là: Thu hút đầu tư các lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản; nghành cơ khí sản xuất các máy móc phục vụ cho việc chế biến các sản phẩm nông sản- thủy sản sau thu hoạch; ngành công nghiệp hổ trợ các nghành công nghiệp chế biến, chế tạo khác như: cơ khí, điện, điện tử, dệt may (không có công đoạn nhuộm, giặt mài hoặc nấu sợi); da giày (không có công đoạn thuộc da).

- CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

- Quy mô xây dựng và lao động

Diện tích khu đất lập quy hoạch cụm công nghiệp Xây Đá B Mới là 49,9ha.

Bình quân 80-100 lao động/ha đất công nghiệp. Quy mô đất xây dựng công trình công nghiệp của Cụm công nghiệp Xây Đá B Mới là khoảng 34,70ha. Do đó, quy mô lao động dự kiến của toàn khu khoảng 2.776-3.470 lao động.

- Các khu chức năng

- Khu xây dựng các cơ sở sản xuất và nhà máy xí nghiệp công nghiệp.

- Khu công trình hạ tầng kỹ thuật: Trạm xử lý nước thải, trạm cấp điện, trạm cấp nước

- Khu trung tâm (hành chính, dịch vụ).

Bảng 3.1 Tỷ lệ các loại đất trong cụm công nghiệp

| Loại đất | Tỷ lệ (% diện tích toàn khu) |
| --- | --- |
| Các khu kỹ thuật | (1 |
| Giao thông | (10 |
| Cây xanh | (10 |

- Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật

- Giao thông:

+ Bán kính đường cong của bó vỉa tại các vị trí giao nhau của đường tối thiểu phải đảm bảo: đường phố cấp khu vực ≥ 12 m;

+ Chiều rộng lòng đường từ 7m đối với khu vực cụm công nghiệp và 20m đối với khu vực đường vào kết nối cụm công nghiệp, toàn bộ kết cấu mặt đường được định hướng bê tông nhựa và theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị..

- Cấp điện:

+ Văn phòng: 30W/m2 sàn.

+ Đất công nghiệp 250kw/ha

- Cấp nước:

+ Nước cho các cụm công nghiệp tập trung: xác định theo loại hình công nghiệp, đảm bảo tối thiểu bằng 40m3/ha/ngày đêm cho tối thiểu 60% diện tích cụm công nghiệp;

- Thoát nước:

+ Lưu lượng nước thải phát sinh được dự báo dựa trên chuỗi số liệu hiện trạng, mức độ tiện nghi các cơ sở sản xuất và nhà máy xí nghiệp, công nghiệp phải đảm bảo chỉ tiêu phát sinh nước thải ≥ 80% chỉ tiêu cấp nước của đối tượng tương ứng;

- Vệ sinh môi trường: Khu sản xuất công nghiệp: 0,3 Tấn / ha – ngày;

- Dãy cây xanh cách ly ít nhất 10m.

- Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn (CTR):

+ Chỉ tiêu phát sinh CTR công nghiệp phải được xác định dựa trên dây chuyền công nghệ của từng loại hình công nghiệp nhưng phải đảm bảo tối thiểu là 0,3 tấn/ha đất theo quy mô đất cụm công nghiệp.

PHẦN IV: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH

- TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH

Trong mặt bằng tổng thể của đồ án Quy hoạch được tổ chức thành các khu vực chức năng như sau:

- Khu xây dựng các cơ sở sản xuất và nhà máy xí nghiệp công nghiệp.

- Khu công trình hạ tầng kỹ thuật: Trạm xử lý nước thải, trạm cấp điện, trạm cấp nước

- Khu trung tâm (hành chính, dịch vụ).

Tổ chức các tuyến giao thông chính, phụ và các khu chức năng phù hợp tạo thành một cụm công nghiệp hoàn chỉnh về không gian, mặt bằng sử dụng đất và hệ thống hạ tầng.

Các tuyến giao thông được thiết kế dựa vào địa hình khu đất sao cho bảo đảm phục vụ tới từng lô đất và tạo cho cụm công nghiệp những lô đất dễ xây dựng, cũng như an toàn phòng cháy chữa cháy.

Việc tổ chức cây xanh cách ly nhằm cải thiện vệ sinh môi trường, cũng như đóng góp vào cảnh quan chung cho cụm công nghiệp.

Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật bố trí ở những nơi hợp lý, đảm bảo nhu cầu phục vụ cho toàn khu.

- Khu các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp

Tổ chức mạng lưới giao thông với đường dẫn vào kết nối cụm công nghiệp là đường Huyện 92 đang được huyện đầu tư và phát triển nối liền với đường trục chính của cụm công nghiệp có lộ giới 23m đảm bảo liên hệ thuận tiện nhất đến các khu chức năng và an toàn cho các xe chuyên chở hàng hóa. Chia lô các xí nghiệp theo nhiều môđun linh hoạt đáp ứng nhu cầu thuê đất của nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt là các xí nghiệp vừa và nhỏ. Hàng rào các lô đất trồng nhiều cây xanh để tăng thêm mật độ cây xanh khu vực.

Theo quyết định số 1024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng bố trí các ngành nghề như sau:

*Nhóm A: Nhóm phát sinh nhiều nước thải:

- Sản xuất máy móc phục vụ cho việc chế biến các sản phẩm nông sản, thủy sản sau thu hoạch;

*Nhóm  B: Nhóm phát sinh nhiều khói, bụi, ồn:

- Cơ khí, điện, điện tử, dệt may (không có công đoạn nhuộm, giặt mài hoặc nấu sợi), da giày (không có công đoạn thuộc da);

* Nhóm C: Nhóm phát sinh mùi:

- Sản xuất chế biến nông, thủy sản;

* Nhóm D: Ngành nghề khác:

- Thuốc vi sinh, thủy sản, gia súc gia cầm.

- Công nghiệp may mặc, bao bì….

Khu hành chính, dịch vụ

Khu vực tập trung các hoạt động quản lý, điều hành cụm công nghiệp được bố trí nằm trên đường cập ranh tiếp giáp với đường trục chính của cụm công nghiệp. Khu hành chính, dịch vụ chức năng gồm công trình hành chính quản lý, khu dịch vụ văn phòng cho thuê như: Ngân hàng, bưu chính viễn thông, giới thiệu sản phẩm công nghiệp.

Khu các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

Bao gồm các công trình như sau: Nhà máy cấp nước, trạm cấp điện (đo đếm hợp bộ 3 pha), trạm xử lý nước thải được bố trí tập trung nhằm mục đích thuận tiện trong quá trình vận hành sử dụng.

Khu cây xanh và cây xanh cách ly

Được bố trí dọc theo hàng rào cụm công nghiệp tại các khu vực tiếp giáp với ranh. Trong khu vực trồng nhiều cây xanh có chiều cao, tán rộng, có khả năng chắn gió, tạo thành các mảng lớn, hạn chế ảnh hưởng của công nghiệp đến các khu chức năng lân cận đồng thời ngăn chặn xói lở, bảo vệ địa hình trong khu vực.

- đỊnh hưỚng PHÂN KHU CHỨC NĂNG

- Khu các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp

Tổng diện tích đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp của cụm công nghiệp là 347.034m2 (chiếm tỷ lệ 69,55%) được chia thành 7 lô như sau:

- Đất xây dựng nhà máy – xí nghiệp lô A1: 51.765 m2  (chiếm tỷ lệ 10,37%) ,  trong đó phân ra các lô nhỏ từ lô A1-1 đến lô A1-9.

- Đất xây dựng nhà máy – xí nghiệp lô A2: 69.761 m2  (chiếm tỷ lệ 13,98%), trong đó phân ra các lô nhỏ từ lô A2-10 đến lô A2-25.

- Đất xây dựng nhà máy – xí nghiệp lô B: 81.845m2  (chiếm tỷ lệ 16,40%)  , trong đó phân ra các lô nhỏ từ lô B-26 đến lô B-43.

- Đất xây dựng nhà máy – xí nghiệp lô C1: 17.868m2  (chiếm tỷ lệ 3,58%), trong đó phân ra các lô nhỏ từ lô C1-44 đến lô C1-47.

- Đất xây dựng nhà máy – xí nghiệp lô C2: 32.102m2  (chiếm tỷ lệ 6,43%), trong đó phân ra các lô nhỏ từ lô C2-48 đến lô C2-53.

- Đất xây dựng nhà máy – xí nghiệp lô D1: 72.845m2  (chiếm tỷ lệ 14,60%), trong đó phân ra các lô nhỏ từ lô D1-54 đến lô D1-69.

- Đất xây dựng nhà máy – xí nghiệp lô D2: 20.848m2  (chiếm tỷ lệ 4,18%), trong đó phân ra các lô nhỏ từ lô D2-70 đến lô D2-73.

* Các chỉ tiêu kỹ thuật của lô đất được quy định cụ thể như sau:

- Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng, xưởng dịch vụ tối đa 70% (trường hợp khi kết nối từng lô đất lại với nhau thì mật độ xây dựng vẫn không thay đổi và được tính dựa vào tổng diện tích các lô đất đã kết nối lại).

- Hệ số sử dụng đất 3,5 lần.

- Tầng cao xây dựng tối đa 05 tầng.

- Khoảng lùi công trình là 6m đối với các tuyến đường trong cụm.

- Chiều cao tầng tùy theo đặc thù loại hình nhà máy cũng như công nghệ áp dụng.

Đối với các công trình phụ trợ là 0m đối với các tuyến đường.

+ Tỷ lệ cây xanh tối thiểu trong từng nhà máy, xí nghiệp công nghiệp đạt tối thiểu 20%.

+ Riêng đối với các công trình hành chính, nhà điều hành, nhà bảo vệ (nếu có):

* Tầng cao xây dựng tối đa: 4 tầng.

* Chiều cao thông thủy tầng 1 tối thiểu 3,6m

* Chiều cao tối thiểu tầng lầu 3,3m.

- Cote nền công trình hoàn thiện từ +3,20m.

- Tỷ lệ cây xanh tối thiểu trong từng nhà máy, kho, xưởng dịch vụ đạt tối thiểu 20%.

Khu hành chính, dịch vụ

Khu trung tâm hành chính và dịch vụ của cụm công nghiệp được bố trí nằm trên đường N1. Tổng diện tích là 5.483m2 (chiếm tỷ lệ 1,1%). Mật độ xây dựng tối đa là 40%, tầng cao tối đa là 04 tầng.

Tính chất là khu vực tập trung các hoạt động quản lý, điều hành cụm công nghiệp.

Các chỉ tiêu kỹ thuật của lô đất được quy định cụ thể như sau:

- Mật độ xây dựng tối đa là 40%.

- Hệ số sử dụng đất 1,6 lần.

- Tầng cao tối đa là 04 tầng.

+ Chiều cao thông thủy tầng 1 tối thiểu 3,6m

+ Chiều cao tối thiểu tầng lầu 3,3m.

- Khoảng lùi công trình là 6m đối với tuyến đường N1.

- Cote nền công trình hoàn thiện từ +3,20m.

Khu các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

Tổng diện tích 22.190m2 (chiếm tỷ lệ 4,44%), bao gồm:

- Trạm cấp điện của cụm công nghiệp có diện tích 2.333m2. Nằm trên đường D2.

- Trạm cấp nước của cụm công nghiệp có diện tích 6.905m2. Nằm trên đường D2.

- Khu xử lý nước thải và trạm trung chuyển rác của cụm công nghiệp có diện tích 12.952m2. Nằm trên đường N1.

Các chỉ tiêu kỹ thuật của lô đất được quy định cụ thể như sau:

- Mật độ xây dựng tối đa là 60%.

- Hệ số sử dụng đất 1,2.

- Tầng cao tối đa là 2 tầng.

+ Chiều cao thông thủy tầng 1 tối thiểu 3,6m

+ Chiều cao tối thiểu tầng lầu 3,3m.

- Khoảng lùi công trình là 0m đối với tuyến đường N1, D2, D3.

- Cote nền công trình hoàn thiện từ +3,20m.

Khu cây xanh và cây xanh cách ly

Tổng diện tích cây xanh của cụm công nghiệp là 56.565m2 (chiếm tỷ lệ 11,31%). Cây xanh cách ly cách 10m so với ranh quy hoạch được bố trí dọc theo ranh quy hoạch.

Mật độ xây dựng tối đa là 5%, tầng cao tối đa là 01 tầng, hệ số sử dụng đất 0,05 lần.

Trong khoảng cách an toàn môi trường chỉ được xây dựng các công trình đường giao thông, bãi đổ xe, công trình cấp điện, hàng rào, cổng, nhà bảo vệ, trạm bơm nước thải, không được phép xây dựng các công trình dân dụng.

- đỊnh hưỚng KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

- Bố cục không gian kiến trúc toàn khu

- Cụm công nghiệp được bố trí hài hòa giữa các tuyến đường nội bộ trong khu quy hoạch. Hệ thống giao thông chặt chẽ, các tuyến đường nội bộ trong khu vực quy hoạch được bố trí thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa cũng như đảm bảo phòng cháy chữa cháy trong cụm công nghiệp.

- Khu hành chính- dịch vụ được đặt tại vị trí đấu nối với bên ngoài.

- Các lô đất xây dựng nhà máy xí nghiệp được phân chia với không gian đủ lớn, có hành lang cây xanh cách ly bao quanh, đảm bảo hạn chế tác động môi trường giúp phát triển bền vững.

- Cụm các công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải) cũng chia thành hai khu độc lập, được bố trí trên trục đường chính và cập kênh Chùa Mới nhằm thuận tiện cho công tác đấu nối hạ tầng cũng như xã thải nước ở cuối nguồn.

Các trục không gian chính của cụm công nghiệp

- Trục đường D1 theo hướng Tây Bắc là đường trục chính của cụm công nghiệp, chạy xuyên suốt toàn bộ và kết nối các tuyến đường khác trong cụm công nghiệp, đường được thiết kế có tính thẩm mỹ cao với hệ thống điện chiếu sáng hiện đại tạo bộ mặt khang trang cho cụm công nghiệp. Đây là đường trục chính phục vụ đưa đón công nhân viên, việc tạo trục cây xanh cảnh quan khang trang sẽ có tác dụng tốt đến cảm nhận của khách hàng đến với cụm công nghiệp cũng như tâm lý thư giãn cho công nhân viên trước và sau giờ làm việc.

- Dọc theo ranh cụm công nghiệp là các hành lang cây xanh cách ly tạo nên quy mô cụm công nghiệp xanh, sạch, đẹp.

Các công trình kiến trúc quan trọng

- Khu hành chính, dịch vụ của cụm công nghiệp

Khu hành chính, dịch vụ bố trí nằm trên đường N1 cập ranh đấu nối với đường trục chính D1 của cụm công nghiệp. Là trung tâm điều hành quản lý, dịch vụ của toàn cụm công nghiệp, đây chính là điểm nhấn nổi bật cho toàn bộ khu vực. Với quy hoạch tầng cao tối đa là 04 tầng, thiết kế với phong cách kiến trúc hiện đại. Đây là nơi đặt văn phòng điều hành chung cho toàn bộ cụm công nghiệp.

- Khu sản xuất công nghiệp

- Các ngành công nghiệp được bố trí trong cụm công nghiệp phân bố theo mức độ khả năng gây ô nhiễm, cần tổ chức các giải cây xanh cách ly để đảm bảo vệ sinh môi trường và tôn tạo cảnh quan.

- Các công trình sản xuất được tổ chức xây dựng trên cơ sở các khu đất xây dựng nhà máy đã hoạch định. Hình thức kiến trúc tùy thuộc dây chuyền công nghệ nhưng cần kết hợp cây xanh sân vườn nội bộ để tạo cảnh quan và cải thiện vi khí hậu.

- Đối với các công trình cổng, nhà máy khuyến khích sử dụng các mô tuýp kiến trúc hiện đại.

Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan

Để phát huy các thế mạnh trong việc tổ chức không gian, cũng như không làm mất đi các tác dụng tích cực về vi khí hậu cho khu vực đã được đề ra nhằm đạt các mục tiêu về một khu công nghiệp chất lượng cao; quá trình tổ chức cảnh quan và bảo vệ cảnh quan sau khi công trình đi vào sử dụng cần đảm bảo một số yêu cầu cơ bản sau:

- Về tổ chức các yếu tố cảnh quan chính (công trình kiến trúc): đảm bảo theo đúng các hồ sơ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về sử dụng đất, mật độ xây dựng mà đồ án đã đề ra nhằm đảm bảo các yếu tố cảnh quan trong bố cục tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc của đồ án.

- Đảm bảo kiến trúc công trình và màu sắc công trình kiến trúc hài hòa với nhau trong tổng thể cụm công nghiệp theo hồ sơ định hướng kiến trúc cảnh quan.

- Tổ chức chăm sóc tất cả các loại cây xanh công cộng trên các tuyến đường, đảm bảo cụm công nghiệp xanh và sạch, đẹp.

- Yêu cầu cơ bản nhất để bảo vệ cảnh quan là phải đảm bảo hệ thống và mạng lưới hạ tầng kỹ thuật tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác và xử lý phải được tổ chức tốt. (Xem thêm phần quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật).

Bảng 4.1 Bảng thống kê cơ cấu sử dụng đất

| STT | LOẠI ĐẤT | KÝ HIỆU | DIỆN TÍCH (M2) | TỈ LỆ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP | 499.000 | 100,00 |
| I | ĐẤT CÔNG NGHIỆP | CN | 347.034 | 69,55 |
| 1 | Đất xây dựng công trình công nghiệp | CN-A1 | 51.765 | 10,37 |
| 2 | Đất xây dựng công trình công nghiệp | CN-A2 | 69.761 | 13,98 |
| 3 | Đất xây dựng công trình công nghiệp | CN-B | 81.845 | 16,40 |
| 4 | Đất xây dựng công trình công nghiệp | CN-C1 | 17.868 | 3,58 |
| 5 | Đất xây dựng công trình công nghiệp | CN-C2 | 32.102 | 6,43 |
| 6 | Đất xây dựng công trình công nghiệp | CN-D1 | 72.845 | 14,60 |
| 7 | Đất xây dựng công trình công nghiệp | CN-D2 | 20.848 | 4,18 |
| II | ĐẤT HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ | HC-DV | 5.483 | 1,10 |
| 1 | Đất hành chính - dịch vụ | HC-DV | 5.483 | 1,10 |
| III | ĐẤT ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT |  | 22.190 | 4,45 |
| 1 | Cấp nước | CN | 6.905 | 1,38 |
| 2 | Cấp điện | CĐ | 2.333 | 0,47 |
| 3 | Nhà máy xử lý nước thải | NT | 12.952 | 2,60 |
| IV | ĐẤT CÂY XANH , CÂY XANH CÁCH LY |  | 56.565 | 11,34 |
| V | ĐẤT GIAO THÔNG |  | 67.728 | 13,57 |
|  | TỔNG |  | 499.000 |  |

Bảng 4.2 Bảng chi tiết sử dụng đất

| STT | HẠNG MỤC | KÍCH THƯỚC LÔ ĐẤT (m) | DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) | MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA (%) | DIỆN TÍCH XÂY DỰNG (m2) | HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT (Lần) | TẦNG CAO TỐI ĐA (Tầng) | ĐƯỜNGTIẾP GIÁP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP |  |  | 499.000 |  |  |
| I | ĐẤT CÔNG NGHIỆP |  |  | 347.034 |  |  |
|  | ĐẤT XDCT CÔNG NGHIỆP LÔ A1 | Rộng | Dài | 51.765 |  |  |  |  |  |
| 1 | Lô A1- | 1 | 46 | 107,1 | 4.927 | 70% | 3.449 | 3,5 | 5 | D1; N1 |
| 2 | Lô A1- | 2 | 46 | 114,0 | 5.244 | 70% | 3.671 | 3,5 | 5 | D1 |
| 3 | Lô A1- | 3 | 46 | 114,0 | 5.244 | 70% | 3.671 | 3,5 | 5 | D1 |
| 4 | Lô A1- | 4 | 46 | 114,0 | 5.244 | 70% | 3.671 | 3,5 | 5 | D1 |
| 5 | Lô A1- | 5 | 46 | 110,5 | 5.082 | 70% | 3.557 | 3,5 | 5 | D1; N2 |
| 6 | Lô A1- | 6 | 64 | 93,11 | 5.959 | 70% | 4.171 | 3,5 | 5 | N1 |
| 7 | Lô A1- | 7 | 43 | 138 | 5.934 | 70% | 4.154 | 3,5 | 5 | N2 |
| 8 | Lô A1- | 8 | 43 | 138 | 5.934 | 70% | 4.154 | 3,5 | 5 | N2 |
| 9 | Lô A1- | 9 | 60 | 136,6 | 8.197 | 70% | 5.738 | 3,5 | 5 | N2 |
|  | ĐẤT XDCT CÔNG NGHIỆP LÔ A2 |  |  | 69.761 |  |  |  |  |  |
| 10 | Lô A2- | 10 | 38 | 112,2 | 4.264 | 70% | 2.985 | 3,5 | 5 | D1; N1 |
| 11 | Lô A2- | 11 | 38 | 108,3 | 4.114 | 70% | 2.880 | 3,5 | 5 | D1; N3 |
| 12 | Lô A2- | 12 | 40 | 113,5 | 4.541 | 70% | 3.179 | 3,5 | 5 | N1 |
| 13 | Lô A2- | 13 | 40 | 112,5 | 4.501 | 70% | 3.151 | 3,5 | 5 | N2 |
| 14 | Lô A2- | 14 | 40 | 112,9 | 4.514 | 70% | 3.160 | 3,5 | 5 | N1 |
| 15 | Lô A2- | 15 | 40 | 112,5 | 4.501 | 70% | 3.151 | 3,5 | 5 | N2 |
| 16 | Lô A2- | 16 | 40 | 111,6 | 4.465 | 70% | 3.126 | 3,5 | 5 | N1 |
| 17 | Lô A2- | 17 | 40 | 112,5 | 4.501 | 70% | 3.151 | 3,5 | 5 | N1 |
| 18 | Lô A2- | 18 | 40 | 110,4 | 4.415 | 70% | 3.091 | 3,5 | 5 | N1 |
| 19 | Lô A2- | 19 | 40 | 112,5 | 4.501 | 70% | 3.151 | 3,5 | 5 | N2 |
| 20 | Lô A2- | 20 | 40 | 109,2 | 4.366 | 70% | 3.056 | 3,5 | 5 | N1 |
| 21 | Lô A2- | 21 | 40 | 112,5 | 4.501 | 70% | 3.151 | 3,5 | 5 | N2 |
| 22 | Lô A2- | 22 | 40 | 107,9 | 4.317 | 70% | 3.022 | 3,5 | 5 | N1 |
| 23 | Lô A2- | 23 | 40 | 112,5 | 4.501 | 70% | 3.151 | 3,5 | 5 | N2 |
| 24 | Lô A2- | 24 | 37 | 97,73 | 3.616 | 70% | 2.531 | 3,5 | 5 | D2 |
| 25 | Lô A2- | 25 | 37 | 112 | 4.143 | 70% | 2.900 | 3,5 | 5 | D2; N2 |
|  | ĐẤT XDCT CÔNG NGHIỆP LÔ B |  |  | 81.845 |  |  |
| 26 | Lô B- | 26 | 40 | 98,68 | 3.947 | 70% | 2.763 | 3,5 | 5 | D1; N2 |
| 27 | Lô B- | 27 | 40 | 117,6 | 4.702 | 70% | 3.291 | 3,5 | 5 | D1; N3 |
| 28 | Lô B- | 28 | 40 | 102,7 | 4.109 | 70% | 2.876 | 3,5 | 5 | N2 |
| 29 | Lô B- | 29 | 40 | 116,5 | 4.659 | 70% | 3.261 | 3,5 | 5 | N3 |
| 30 | Lô B- | 30 | 40 | 102,8 | 4.110 | 70% | 2.877 | 3,5 | 5 | N2 |
| 31 | Lô B- | 31 | 40 | 114,1 | 4.565 | 70% | 3.196 | 3,5 | 5 | N3 |
| 32 | Lô B- | 32 | 40 | 102,8 | 4.110 | 70% | 2.877 | 3,5 | 5 | N2 |
| 33 | Lô B- | 33 | 40 | 111,8 | 4.472 | 70% | 3.130 | 3,5 | 5 | N3 |
| 34 | Lô B- | 34 | 40 | 102,8 | 4.110 | 70% | 2.877 | 3,5 | 5 | N2 |
| 35 | Lô B- | 35 | 40 | 109,5 | 4.378 | 70% | 3.065 | 3,5 | 5 | N3 |
| 36 | Lô B- | 36 | 40 | 102,8 | 4.110 | 70% | 2.877 | 3,5 | 5 | N2 |
| 37 | Lô B- | 37 | 40 | 107,1 | 4.284 | 70% | 2.999 | 3,5 | 5 | N3 |
| 38 | Lô B- | 38 | 40 | 102,8 | 4.110 | 70% | 2.877 | 3,5 | 5 | N2 |
| 39 | Lô B- | 39 | 40 | 104,8 | 4.190 | 70% | 2.933 | 3,5 | 5 | N3 |
| 40 | Lô B- | 40 | 75 | 102,4 | 7.678 | 70% | 5.375 | 3,5 | 5 | N2 |
| 41 | Lô B- | 41 | 40 | 102,4 | 4.096 | 70% | 2.867 | 3,5 | 5 | N3 |
| 42 | Lô B- | 42 | 40 | 100,1 | 4.002 | 70% | 2.801 | 3,5 | 5 | N3 |
| 43 | Lô B- | 43 | 64 | 97,08 | 6.213 | 70% | 4.349 | 3,5 | 5 | N3 |
|  | ĐẤT XDCT CÔNG NGHIỆP LÔ C1 |  |  | 17.868 |  |  |  |  |  |
| 44 | Lô C1- | 44 | 51 | 105,5 | 5.383 | 70% | 3.768 | 3,5 | 5 | D4 |
| 45 | Lô C1- | 45 | 45 | 88,13 | 3.966 | 70% | 2.776 | 3,5 | 5 | N2 |
| 46 | Lô C1- | 46 | 48 | 87,73 | 4.211 | 70% | 2.948 | 3,5 | 5 | N2 |
| 47 | Lô C1- | 47 | 45 | 95,73 | 4.308 | 70% | 3.016 | 3,5 | 5 | D4; N2 |
|  | ĐẤT CÔNG NGHIỆP LÔ C2 |  |  | 32.102 |  |  |  |  |  |
| 48 | Lô C2- | 48 | 44 | 112,9 | 4.966 | 70% | 3.476 | 3,5 | 5 | D3; N2 |
| 49 | Lô C2- | 49 | 44 | 114 | 5.016 | 70% | 3.511 | 3,5 | 5 | N2 |
| 50 | Lô C2- | 50 | 44 | 114 | 5.016 | 70% | 3.511 | 3,5 | 5 | N2 |
| 51 | Lô C2- | 51 | 36 | 154,6 | 5.566 | 70% | 3.896 | 3,5 | 5 | D4; N2 |
| 52 | Lô C2- | 52 | 44 | 123,1 | 5.418 | 70% | 3.793 | 3,5 | 5 | D3; N2 |
| 53 | Lô C2- | 53 | 51 | 120 | 6.120 | 70% | 4.284 | 3,5 | 5 | N3 |
|  | ĐẤT XDCT CÔNG NGHIỆP LÔ D1 |  |  | 72.845 |  |  |  |  |  |
| 54 | Lô D1- | 54 | 38 | 108,4 | 4.121 | 70% | 2.885 | 3,5 | 5 | D1; N2 |
| 55 | Lô D1- | 55 | 38 | 111,1 | 4.221 | 70% | 2.955 | 3,5 | 5 | D1; N3 |
| 56 | Lô D1- | 56 | 40 | 112,8 | 4.510 | 70% | 3.157 | 3,5 | 5 | N2 |
| 57 | Lô D1- | 57 | 40 | 114,8 | 4.590 | 70% | 3.213 | 3,5 | 5 | N3 |
| 58 | Lô D1- | 58 | 40 | 112,8 | 4.510 | 70% | 3.157 | 3,5 | 5 | N2 |
| 59 | Lô D1- | 59 | 40 | 117,1 | 4.682 | 70% | 3.277 | 3,5 | 5 | N3 |
| 60 | Lô D1- | 60 | 40 | 112,8 | 4.510 | 70% | 3.157 | 3,5 | 5 | N2 |
| 61 | Lô D1- | 61 | 40 | 119,4 | 4.775 | 70% | 3.343 | 3,5 | 5 | N3 |
| 62 | Lô D1- | 62 | 40 | 112,8 | 4.510 | 70% | 3.157 | 3,5 | 5 | N2 |
| 63 | Lô D1- | 63 | 40 | 121,8 | 4.870 | 70% | 3.409 | 3,5 | 5 | N3 |
| 64 | Lô D1- | 64 | 40 | 112,8 | 4.510 | 70% | 3.157 | 3,5 | 5 | N2 |
| 65 | Lô D1- | 65 | 40 | 124,2 | 4.967 | 70% | 3.477 | 3,5 | 5 | N3 |
| 66 | Lô D1- | 66 | 40 | 112,8 | 4.510 | 70% | 3.157 | 3,5 | 5 | N2 |
| 67 | Lô D1- | 67 | 40 | 126,4 | 5.055 | 70% | 3.539 | 3,5 | 5 | N3 |
| 68 | Lô D1- | 68 | 37 | 112,2 | 4.150 | 70% | 2.905 | 3,5 | 5 | D2; N2 |
| 69 | Lô D1- | 69 | 37 | 117,7 | 4.354 | 70% | 3.048 | 3,5 | 5 | D2; N3 |
|  | ĐẤT XDCT CÔNG NGHIỆP LÔ D2 |  |  | 20.848 |  |  |  |  |  |
| 70 | Lô D2- | 70 | 51 | 131,5 | 6.705 | 70% | 4.694 | 3,5 | 5 | D2 |
| 71 | Lô D2- | 71 | 55 | 97,87 | 5.383 | 70% | 3.768 | 3,5 | 5 | D2 |
| 72 | Lô D2- | 72 | 55 | 85,95 | 4.727 | 70% | 3.309 | 3,5 | 5 | D2 |
| 73 | Lô D2- | 73 | 55 | 73,33 | 4.033 | 70% | 2.823 | 3,5 | 5 | D2 |
| II | ĐẤT HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ |  |  | 5.483 |  |  |
| 1 | Đất hành chính - dịch vụ |  |  | 5.483 | 40% | 2.193 | 1,6 | 4 | N1 |
| III | ĐẤT ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT |  |  | 22.190 |  |  |
| 1 | Cấp nước |  |  | 6.905 | 60% | 4.143 | 1,2 | 2 | D2 |
| 2 | Cấp điện |  |  | 2.333 | 60% | 1.400 | 1,2 | 2 | D2 |
| 3 | Nhà máy xử lý nước thải |  |  | 12.952 | 60% | 7.771 | 1,2 | 2 | D3; N1 |
| IV | ĐẤT CÂY XANH, CÂY XANH CÁCH LY |  |  | 56.565 |  |  |  |  |  |
| V | ĐẤT GIAO THÔNG |  |  | 67.728 |  |  |  |  |  |
| TỔNG |  |  | 499.000 |  |  |  |  |  |

Quy hoạch và bố trí quỹ đất ở có vị trí phù hợp để xây dựng khu nhà ở công nhân phục vụ cho người lao động trong cụm công nghiệp

Cách khoảng 1,6km theo hướng Tây Bắc của cụm là Khu nhà ở công nhân phục vụ cho người lao động có diện tích là 4,77ha thuộc xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng và được phê duyệt theo Quyết định số 29/QĐ-UBND, ngày 26/03/2022 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở công nhân, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500.

Phạm vi ranh giới:

+ Phía Bắc giáp đất ruộng;

+ Phía Nam giáp đất ruộng, hướng về đường Quốc lộ 1A;

+ Phía Đông giáp đất ruộng;

+ Phía Nam giáp đường đất cặp theo kênh Bà Năm Hương.

- Mục tiêu là quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, bán cho các đối tượng theo quy định của Luật nhà ở. Giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân và người lao động trong cụm công nghiệp, đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển đô thị và xây dựng nhà ở phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nhà ở, nhà ở xã hội của tỉnh và đặc điểm của địa phương. Làm cơ sở cho việc lập các dự án, chương trình đầu tư, huy động nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở.

PHẦN V: QUY HOẠCH HỆ THỐNG 
HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Nguyên tắc quy hoạch mạng lưới giao thông

Nghiên cứu đầy đủ hệ thống giao thông đối ngoại, công trình đầu mối, đấu nối với các khu vực xung quanh.

Đảm bảo phân khu chức năng hợp lý và thuận lợi trong chia modul nhà máy xí nghiệp.

Đảm bảo tính liên hoàn và không chồng chéo giữa các nhu cầu giao thông: vận chuyển hàng hóa ra vào, đi lại của lao động, di chuyển chất thải, v.v…

Mạng lưới đường trong cụm công nghiệp phải được thiết kế sao cho khả năng khai thác hiệu quả, kết nối thuận lợi với đường giao thông đối ngoại song không làm ảnh hưởng tới khả năng thông xe và an toàn của các phương tiện lưu thông.

Đồng thời mạng lưới đường được thiết kế để việc bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước…) thuận lợi và kinh phí đầu tư xây dựng thấp nhất.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mạng lưới đường được thiết kế đảm bảo theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành.

Tiêu chuẩn thiết kế và một số chỉ tiêu đạt được

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của đường giao thông được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4449-1987, TCVN 4054-2005, TCXDVN 104 - 2007.

- Độ dốc dọc imax= 6%, bán kính bó vỉa (cụm công nghiệp) tối thiểu  Rmin=12,0m.

- Chiều rộng làn xe là 3,0m- 3,5m tùy theo chức năng của tuyến đường, toàn bộ kết cấu mặt đường được định hướng bê tông nhựa và theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị.

- Tốc độ thiết kế: đường chính trong cụm công nghiệp 40-60km/h, 20-40km/h đối với đường đến từng công trình.

- Cao độ xây dựng hoàn thiện mặt đường trung bình khoảng: +2,70m (cao độ VN 2000).

Đường giao thông đối ngoại

Tuyến đường Huyện 92 là tuyến đường kết nối toàn bộ cụm công nghiệp với với Quốc Lộ 1, đảm bảo nhiệm vụ kết nối cụm công nghiệp với hệ thống giao thông bên ngoài.

Đường giao thông đối nội

Tuyến đường N1, N3, D4 là tuyến đường nội khu. Lộ giới 15m (Mặt cắt 1-1) trong đó phần xe chạy rộng 7m, vỉa hè 2 bên rộng 4m.

Tuyến đường N2, D2, D3 là tuyến đường nội khu. Lộ giới 15m (Mặt cắt 2-2) trong đó phần xe chạy rộng 7m, vỉa hè 2 bên rộng 4m.

Chỉ giới xây dựng

- Chỉ giới xây dựng các tuyến đường là khoảng lùi xây dựng được xác định trên cơ sở tính chất sử dụng đất và phân cấp hạng tuyến đường.

- Khoảng lùi tối thiểu xây dựng được xác định cụ thể như sau:

* Đối với xây dựng nhà máy và xí nghiệp của từng lô đất công nghiệp:

+ Khoảng lùi công trình là 6m đối với các tuyến đường trong cụm.

* Đối với xây dựng các công trình phụ trợ bao gồm: hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe.. của từng lô đất công nghiệp.

+ Không có khoảng lùi đối với các tuyến đường trong cụm.

* Đối với khu hành chính dịch vụ:

+ Khoảng lùi công trình là 6m đối với tuyến đường N1.

* Đối với xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật bao gồm: cấp điện, cấp nước, thoát nước thải.

+ Không có khoảng lùi với tuyến đường N1, D2, D3.

Chỉ giới đường đỏ

Chỉ giới đường đỏ của mạng đường được xác định trên cơ sở các mặt cắt ngang điển hình được xác định cụ thể trên Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật.

Lập bản vẽ chỉ giới đường đỏ của các trục giao thông trong khu vực nhằm tạo cơ sở cho việc xác định các tuyến đường ngoài thực tế trên cơ sở các toạ độ tim đường thiết kế và kích thước các mặt cắt ngang của mỗi loại đường. Thứ tự cắm mốc quy hoạch các tuyến đường lớn trước, các tuyến nhỏ sau, các tuyến đường trục chính trước, các tuyến đường nội bộ sau.

Kiến nghị:

- Đối với dự án phần vỉa hè có thể không lát gạch hết mà chỉ lát gạch khoảng 50% chiều rộng vỉa hè phần còn lại dành để trồng cây xanh và trồng cỏ kết hợp với bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật tạo không gian xanh cho toàn khu vực.

- Khoảng lùi xây dựng từ chỉ giới đường đỏ đến chân công trình, nhà xưởng dành để trồng cây xanh nhằm tạo khoảng cây xanh cách ly và cảnh quan môi trường cho cụm công nghiệp.

Bảng 5.1 Bảng thống kê giao thông

| BẢNG THỐNG KÊ GIAO THÔNG |
| --- |
| STT | TÊN ĐƯỜNG | MẶT CẮT | LỘ GIỚI (m) | MẶT ĐƯỜNG (m) | VỈA HÈ (m) | KHOẢNG LÙI (m) | CHIỀU DÀI (m) | CẤP ĐƯỜNG | LOẠI ĐƯỜNG |
|  |  |  |  |  |  | CÔNG TRÌNH PHỤ NHÀ XE, CỔNG-HÀNG RÀO, NHÀ BẢO VỆ | NHÀ MÁY, NHÀ ĐIỀU HÀNH, VĂN PHÒNG |  |  |  |
| 1 | ĐƯỜNG N1 | 1-1 | 15 | 7 | 4-4 | 0 | 6 | 714 | Cấp nội bộ | Đường phân khu vực |
| 2 | ĐƯỜNG N2 | 2-2 | 15 | 7 | 4-4 | 0 | 6 | 917 | Cấp nội bộ | Đường phân khu vực |
| 3 | ĐƯỜNG N3 | 1-1 | 15 | 7 | 4-4 | 0 | 6 | 854 | Cấp nội bộ | Đường phân khu vực |
| 4 | ĐƯỜNG D1 | 3-3 | 23 | 11 | 6-6 | 0 | 6 | 545 | Cấp khu vực | Đường chính khu vực |
| 5 | ĐƯỜNG D2 | 2-2 | 15 | 7 | 4-4 | 0 | 6 | 470 | Cấp nội bộ | Đường phân khu vực |
| 6 | ĐƯỜNG D3 | 2-2 | 15 | 7 | 4-4 | 0 | 6 | 521 | Cấp nội bộ | Đường phân khu vực |
| 7 | ĐƯỜNG D4 | 1-1 | 15 | 7 | 4-4 | 0 | 6 | 237 | Cấp nội bộ | Đường phân khu vực |

Bảng 5.2. Bảng khái toán giao thông

| STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (Đồng) | THÀNH TIỀN (Đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giao thông |  |  |  |  |
| a | Mặt đường | M2 | 47.250 | 2.500.000 | 118.125.000.000 |
| b | Vĩa hè | M2 | 48.116 | 500.000 | 24.058.000.000 |
| Tổng cộng | 142.183.000.000 |

- SAN NỀN VÀ THOÁT NƯỚC

- San nền

- Cơ sở thiết kế

Căn cứ một số tài liệu khí tượng thuỷ văn, địa chất công trình…

Căn cứ một số quy chuẩn xây dựng hiện hành của Nhà nước;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Phương án thiết kế

Tận dụng triệt để địa hình tự nhiên, khối lượng đào đắp ít, bảo đảm tính kinh tế.

Đảm bảo các khu đất nằm trong quy hoạch không bị ngập lụt, thoát nuớc nhanh.

Thuận lợi cho việc bố trí các công trình xí nghiệp.

Cao độ xây dựng: cập nhật sự biến động cao độ của khu vực trong 5 năm gần đây, chế độ thủy văn và các tuyến đường hiện trạng gần khu vực lập quy hoạch không bị ngập úng (cao độ hiện trạng Quốc Lộ 1+1,55m - +1,57m mốc cao độ quốc gia) mực nước cao nhất của Sông Hậu trạm Đại Ngãi năm 2011 dẫn truyền về khu quy hoạch (+1,65m mốc cao độ quốc gia), cao độ san lấp của cụm công nghiệp Xây Đá B (+2,20m mốc cao độ quốc gia) hệ số vượt lũ 30cm, chọn cốt san lấp thiết kế:  Hsl >= +2,20m (mốc cao độ quốc gia).

Hướng dốc san nền chủ đạo dốc từ giữa cụm công nghiệp ra các kênh rạch xung quanh, độ dốc san nền chung là 0,1% đảm bảo thoát nước tự nhiên về phía kênh Chùa Mới, kênh Mai Thanh

San nền đảm bảo độ dốc cho xe chạy êm, thuận, an toàn và thoát nước mặt tốt.

Cao độ xây dựng công trình: Hxd= +3,20m.

Độ dốc nền thiết kế =0,1%.

Giải pháp san nền: do địa hình khu vực tương đối thấp nên phải tiến hành đắp nền đến cao độ xây dựng.

Cao độ thiết kế san nền tính cho khu vực: 	+2,20m.

Cao độ hiện trạng bình quân:		    	+0,5m - +1,22m

- Chiều cao san lấp trung bình:		     	+0,98m - +1,7m

- Hệ số dầm chặt:					k =1,22.

Bảng 5.3 Bảng thống kê khối lượng san nền

| STT | TÊN LÔ | DIỆN TÍCH | CAO ĐỘ THIẾT KẾ (M) | CAO ĐỘ TỰ NHIÊN TRUNG BÌNH (M) | CAO ĐỘ SAN LẤP TRUNG BÌNH (M) | KHỐI LƯỢNG ĐẤT ĐẮP (M3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H0;C0 | 4.657 | 2,20 | 0,84 | 1,36 | 6.334 |
| 2 | H0;C1 | 5.003 | 2,20 | 0,82 | 1,38 | 6.904 |
| 3 | H0;C2 | 5.003 | 2,20 | 0,77 | 1,43 | 7.154 |
| 4 | H0;C3 | 5.002 | 2,20 | 0,85 | 1,35 | 6.753 |
| 5 | H0;C4 | 5.002 | 2,20 | 0,78 | 1,42 | 7.103 |
| 6 | H0;C5 | 5.001 | 2,20 | 0,60 | 1,6 | 8.002 |
| 7 | H0;C6 | 5.001 | 2,20 | 0,60 | 1,6 | 8.002 |
| 8 | H0;C7 | 5.000 | 2,20 | 0,73 | 1,47 | 7.350 |
| 9 | H0;C8 | 5.000 | 2,20 | 0,61 | 1,59 | 7.950 |
| 10 | H1;C0 | 7.221 | 2,20 | 0,55 | 1,65 | 11.915 |
| 11 | H1;C1 | 10.000 | 2,20 | 0,50 | 1,7 | 17.000 |
| 12 | H1;C2 | 10.000 | 2,20 | 0,59 | 1,61 | 16.100 |
| 13 | H1;C3 | 10.000 | 2,20 | 0,59 | 1,61 | 16.100 |
| 14 | H1;C4 | 10.000 | 2,20 | 0,54 | 1,66 | 16.600 |
| 15 | H1;C5 | 10.000 | 2,20 | 0,72 | 1,48 | 14.800 |
| 16 | H1;C6 | 10.000 | 2,20 | 0,72 | 1,48 | 14.800 |
| 17 | H1;C7 | 10.000 | 2,20 | 0,68 | 1,52 | 15.200 |
| 18 | H1;C8 | 7.617 | 2,20 | 0,67 | 1,53 | 11.654 |
| 19 | H1;C9 | 6.554 | 2,20 | 0,61 | 1,59 | 10.421 |
| 20 | H1;C10 | 4.329 | 2,20 | 0,69 | 1,51 | 6.537 |
| 21 | H2;C0 | 4.341 | 2,20 | 0,56 | 1,64 | 7.119 |
| 22 | H2;C1 | 10.000 | 2,20 | 0,50 | 1,7 | 17.000 |
| 23 | H2;C2 | 10.000 | 2,20 | 0,66 | 1,54 | 15.400 |
| 24 | H2;C3 | 10.000 | 2,20 | 0,66 | 1,54 | 15.400 |
| 25 | H2;C4 | 10.000 | 2,20 | 0,54 | 1,66 | 16.600 |
| 26 | H2;C5 | 10.000 | 2,20 | 0,69 | 1,51 | 15.100 |
| 27 | H2;C6 | 10.000 | 2,20 | 0,72 | 1,48 | 14.800 |
| 28 | H2;C7 | 9.821 | 2,20 | 0,59 | 1,61 | 15.812 |
| 29 | H2;C8 | 2.764 | 2,20 | 0,55 | 1,65 | 4.561 |
| 30 | H2;C9 | 9.990 | 2,20 | 0,57 | 1,63 | 16.284 |
| 31 | H2;C10 | 6.108 | 2,20 | 0,63 | 1,57 | 9.590 |
| 32 | H3;C0 | 1.386 | 2,20 | 0,54 | 1,66 | 2.301 |
| 33 | H3;C1 | 9.998 | 2,20 | 0,54 | 1,66 | 16.597 |
| 34 | H3;C2 | 10.000 | 2,20 | 0,56 | 1,64 | 16.400 |
| 35 | H3;C3 | 10.000 | 2,20 | 0,54 | 1,66 | 16.600 |
| 36 | H3;C4 | 10.000 | 2,20 | 0,54 | 1,66 | 16.600 |
| 37 | H3;C5 | 10.000 | 2,20 | 0,55 | 1,65 | 16.500 |
| 38 | H3;C6 | 10.000 | 2,20 | 0,54 | 1,66 | 16.600 |
| 39 | H3;C7 | 340 | 2,20 | 0,58 | 1,62 | 551 |
| 40 | H3;C8 | 8.614 | 2,20 | 0,59 | 1,61 | 13.869 |
| 41 | H3;C9 | 10.000 | 2,20 | 0,61 | 1,59 | 15.900 |
| 42 | H3;C10 | 5.650 | 2,20 | 0,57 | 1,63 | 9.210 |
| 43 | H4;C1 | 8.410 | 2,20 | 0,60 | 1,6 | 13.456 |
| 44 | H4;C2 | 10.000 | 2,20 | 0,52 | 1,68 | 16.800 |
| 45 | H4;C3 | 10.000 | 2,20 | 0,51 | 1,69 | 16.900 |
| 46 | H4;C4 | 10.000 | 2,20 | 0,53 | 1,67 | 16.700 |
| 47 | H4;C5 | 10.000 | 2,20 | 0,52 | 1,68 | 16.800 |
| 48 | H4;C6 | 8.904 | 2,20 | 0,69 | 1,51 | 13.445 |
| 49 | H4;C7 | 5.154 | 2,20 | 0,90 | 1,3 | 6.700 |
| 50 | H4;C8 | 10.000 | 2,20 | 0,60 | 1,6 | 16.000 |
| 51 | H4;C9 | 8.209 | 2,20 | 0,59 | 1,61 | 13.216 |
| 52 | H4;C10 | 364 | 2,20 | 0,56 | 1,64 | 597 |
| 53 | H5;C1 | 2.417 | 2,20 | 0,71 | 1,49 | 3.601 |
| 54 | H5;C2 | 5.290 | 2,20 | 0,88 | 1,32 | 6.983 |
| 55 | H5;C3 | 5.012 | 2,20 | 1,01 | 1,19 | 5.964 |
| 56 | H5;C4 | 4.868 | 2,20 | 1,22 | 0,98 | 4.771 |
| 57 | H5;C5 | 4.172 | 2,20 | 0,85 | 1,35 | 5.632 |
| 58 | H5;C6 | 39 | 2,20 | 1,03 | 1,17 | 46 |
| 59 | H5;C7 | 3.552 | 2,20 | 1,21 | 0,99 | 3.516 |
| 60 | H5;C8 | 3.530 | 2,20 | 0,89 | 1,31 | 4.624 |
| 61 | H5;C9 | 1.020 | 2,20 | 0,74 | 1,46 | 1.489 |
| 62 | H1;C9 | 1.152 | 2,20 | 0,58 | 1,62 | 1.866 |
| 63 | H2;C8 | 1.747 | 2,20 | 0,58 | 1,62 | 2.830 |
| 64 | H3;C7 | 5.479 | 2,20 | 0,57 | 1,63 | 8.931 |
| 65 | H4;C7 | 487 | 2,20 | 0,81 | 1,39 | 677 |
| 66 | H5;C6 | 2.064 | 2,20 | 0,80 | 1,4 | 2.890 |
| TỔNG | 441.272 |  |  |  | 689.907 |

* Khái toán kinh phí san lấp: 689.907 m3 * 225.000 đ = 151.779.540.000 đồng

Thoát nước mưa

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật tính toán

Căn cứ các tài liệu khí tượng thuỷ văn, địa chất công trình…

Căn cứ các quy chuẩn xây dựng hiện hành của Nhà nước;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Giải pháp thoát nước

Trong khu quy hoạch hiện tại chưa có hệ thống thoát nước mưa, dự kiến xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng với nước thải sản xuất.

Nguyên tắc thiết kế: phân chia lưu vực hợp lý, tận dụng các hướng thoát nước của địa hình san nền, kết hợp với cống thoát nước dọc đường đảm bảo thoát nước dễ dàng, không gây ứ đọng úng ngập cục bộ.

Hướng thoát nước chính: từ trung tâm cụm công nghiệp thoát về  kênh Chùa Mới, kênh Mai Thanh

Nước mưa mặt đường và từ các công trình được thu vào các giếng thu nước đặt ở trên vỉa hè, các tuyến cống được bố trí dọc theo hai bên các tuyến đường của cụm công nghiệp.

- Xác định lưu lượng thoát nước mưa cho cụm công nghiệp:

Tính toán mạng lưới thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn, trong đó chọn chu kỳ tràn cống T=2 năm cho cống nhánh và T=3 năm cho cống chính:

- Lưu lượng tính toán nước mưa Q(l/s) xác định theo phương pháp cường độ giới hạn và tính theo công thức sau:

Q = q * ( * F

= 450,4*0,6*44,13

= 11925,69 (l/s).

*Trong đó:

+ Q: Lưu lượng mưa (l/s).

+ q: Cường độ mưa(l/s/ha) lấy bằng 450,4 l/s/ha.

+ F: Diện tích lưu vực:  44,13ha.

+ (: Hệ số mặt phủ lấy bằng 0,6.

+ Vận tốc dòng chảy trong ống Vmin ≥ 7  (vận tốc làm sạch).

+ Độc dốc đặt ống I = Imin = 1/D (D đường kính ống mm).

- Tính toán thủy lực:

Tiết diện cống thoát nước tính toán được tính toán theo diện tích và điều kiện mặt phủ lưu vực, cụ thể công thức tính toán như sau:

Lưu lượng tính toán thoát nước mưa của tuyến cống (l/s) được xác định theo công thức:

*Trong đó:

+ q: cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

+ C: hệ số dòng chảy (đặt trưng cho tính thấm của mặt đất)

+ F: diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha)

+ n: hệ số phân bố mưa rào (chọn bằng 1)

Cách xác định, tính toán các thông số trên

Hệ số dòng chảy C: vì diện tích bề mặt có nhiều loại mặt phủ nên hệ số C trung bình xác định theo bình quân diện tích

* Trong đó:

+ C1, 2, 3: hệ số dòng chảy lần lượt theo tính chất mặt thấm : mái nhà mặt phủ BT; mặt cỏ vườn, công viên; mặt đường atphan với chu kì lặp lại trận mưa P=1

+ F1, 2, 3: diện tích tương ứng của các mặt phủ trên.

+ Cường độ mưa tính toán q được tính toán theo công thức:

*Trong đó:

+ P: chu kì lặp lại trận mưa tính toán (năm)

+ A, C, b, n: tham số khí tượng phụ thuộc vào từng địa phương ,

+ t: thời gian mưa tính toán (phút) được tính toán theo công thức:

*Trong đó

+ t0: thời gian nước mưa chảy từ bề mặt đến rãnh đường

+ t1: thời gian nước chảy theo rãnh đường đến giếng thu được tính theo công  thức:

*Trong đó:

+L1: chiều dài rãnh đường (m)

+V1: vận tốc nước chảy ở cuối rãnh đường (m/s)

Áp dụng công thức của viện sĩ M.N. Paolovski để xác định khả năng chuyển tải của cống, với công thức Q và v lần lượt là:

* Trong đó:

+

+

+

+ i – độ dốc thủy lực

+ C – hệ số Sêzi:

+ n– hệ số nhám, chọn 0.013

Lượng nước đến cống phụ thuộc vào thời gian tập trung dòng chảy, có nghĩa là phụ thuộc vào lưu tốc dòng chảy trong cống. Tuy nhiên lưu tốc dòng chảy lại phụ thuộc vào tiết diện cống. Do đó, việc tính toán kích thước cống là một bài toán thử dần: giả thiết độ dốc dọc cống, đường kính cống thiết kế để tính lượng nước đến rồi so sánh với khả năng tiêu thoát của cống thiết kế để chọn kích thước cống phù hợp nhất.

Chỉ tiêu và nguyên tắc thiết kế đường cống thoát nước dựa vào các tiêu chuẩn chuyên ngành hiện hành của Việt Nam.

+ Vận tốc thiết kế nước chảy trong cống:

D800,Vmin = 1 m/s

D1200, Vmin =1,15 m/s

+ Yêu cầu độ dốc thiết kế nước chảy trong cống: phải đảm bảo tốc độ chảy nhỏ nhất, không gây đóng cặn, tắc nghẽn trên đường cống Imin  => 1/D.

D800mm, Imin = 0,125%

D1200mm, Imin  =0,1%

Với các tuyến cống lớn hơn vẫn chọn độ dốc Imin là 0,1% để thuận tiện cho việc thi công

+ Vạch tuyến: vị trí tuyến cống trên mạng lưới được xác định hợp lý và kinh tế, thoả mãn các điều kiện sau:

- Tuyến cống đơn giản, kết hợp tận dụng tận dụng triệt để độ dốc mặt đất tự nhiên, mặt đường tạo thành mạng đảm bảo thóat nước nhanh nhất.

- Tuyến cống đặt trong vùng đất có địa chất ổn định nhằm giảm chi phí gia cố nền móng, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công.

- Phương án thiết kế

Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc = 0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm sạch cống.

Thiết kế cống theo nguyên tắc nối đỉnh.

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bằng cống tròn đặt ngầm BTCT D800÷D1200mm

Giếng thu nước bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt đường. Khoảng cách các giếng thu đảm bào theo quy chuẩn QCVN 07-1:2016, và tiêu chuẩn TCVN 7957:2006:

+ Đối với các tuyến đường có bề rộng nhỏ hơn 30m khoảng các các giếng thu không quá 30m.

+ Đối với các tuyến đường có bề rộng lớn hơn 30m khoảng các các giếng thu không quá 50m.

Bảng 5.4 Bảng thống kê khối lượng và khái toán kinh phí

| STT | HẠNG MỤC | ĐVT | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (ĐỒNG) | (ĐỒNG) |
| 1 | CỐNG BTCT D800 | Md | 4.186 | 1.600.000 | 6.697.600.000 |
| 2 | CỐNG BTCT D1200 | Md | 1.543 | 3.000.000 | 4.629.000.000 |
| 3 | GIẾNG THU D800 | CÁI | 140 | 10.000.000 | 1.400.000.000 |
| 4 | GIẾNG THU D1200 | CÁI | 52 | 12.000.000 | 624.000.000 |
| 5 | CỬA XẢ | CÁI | 7 | 20.000.000 | 140.000.000 |
| TỔNG |  |  | 13.490.600.000 |

- QUY HOẠCH CẤP NƯỚC

- Cơ sở thiết kế

Căn cứ các quy chuẩn xây dựng hiện hành của Nhà nước;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Căn cứ tiêu chuẩn hiện hành TCXDVN 33-2006: Cấp nước mạng lưới đường ống bên ngoài và công trình, TCVN 2622:1995.

Xác định tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước

Cấp nước hành chính dịch vụ: ≥2 l/m2 sàn

Cấp nước cụm công nghiệp: ≥40m3/ha-ngày đêm

Nước tưới cây:	≥3 l/m2

Nước rửa đường: 	≥0,5 l/m2

Nước rò rỉ thất thoát 15 % Qcấp.

Nước bản thân nhà máy xử lý: 4% Qtổng

Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy: 15 lít/s*3h*2 đám cháy xảy ra đồng thời cùng lúc.

Bảng 5.5 Bảng tính nhu cầu cấp nước

| STT | ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG | QUY MÔ | ĐƠN VỊ TÍNH | CHỈ TIÊU (M3) | NHU CẦU (M3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐẤT NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP | 34,70 | HA | 40 | 1.388 |
| II | ĐẤT HÀNH CHÍNH - DỊCH VỤ | 8.772,8 | M2 SÀN | 0,002 | 18 |
| III | TƯỚI CÂY | 56.565 | M2 | 0,003 | 170 |
| IV | RỬA ĐƯỜNG | 68.728 | M2 | 0,0005 | 34 |
| V | DỰ PHÒNG - RÒ RĨ |  |  | 15%*(I+II+III+IV) | 241 |
| VI | NHÀ MÁY XỬ LÝ |  |  | 4%*(I+II+III+IV+V) | 74 |
| TỔNG |  |  |  | 1.925 |

Trong đó:

Đất hành chính - dịch vụ  có diện tích là 5.483 m2, mật độ xây dựng tối đa là 40%, tầng cao tối đa là 4 tầng nên tổng diện tích sàn là:

5.483*40/100*4=8.772,8 (m2sàn)

Tính toán thủy lực:

Xác định lưu lượng đơn vị, lưu lượng dọc đường và lưu lượng tập trung:

*Trong đó:

+ Qvào: tổng lưu lượng nước cấp cho toàn cụm công nghiệp.

+ Qtập trung: lưu lượng tập trung tại từng nút

+ Ltt         : tổng chiều dài toàn bộ mạng lưới cấp nước.

Khi đó qdđ được tính theo công thức :

Trong đó Ltt lấy theo chiều dài từng đoạn ống

Lưu lượng nút: Áp dụng công thức:

Với  là tổng lưu lượng dọc đường của các đoạn cống có nút tính toán

Đưa về phương trình  để tính toán tiết diệt ống cấp nước.

Tính toán thủy lực cho mạng lưới cấp nước gồm có hai trường hợp:

Trong giờ dùng nước lớn nhất.

Trong giờ dùng nước lớn nhất có cháy.

Để đảm bảo khả năng phục vụ của mạng lưới, tiến hành tính thuỷ lực trong giờ dùng nước lớn nhất và kiểm tra trong giờ dùng nước lớn nhất có cháy.

Tính toán thủy lực chi tiết cho đồ án xem phụ lục 2

Giải pháp cấp nước

- Nguồn cấp nước

Nguồn nước cấp cho cụm công nghiệp là nguồn nước ngầm tại chỗ, sử dụng trạm cấp nước công suất 2.000 m3/ ng-đêm nằm trên đường D2 cấp nước cho khu vực quy hoạch.

Mạng lưới cấp nước đảm bảo cấp nước đến các lô đất.

Lựa chọn tiết diện ống theo công thức :      D =  (v2

Trong đó :

D: đường kính ống (mm);

Q: Lưu lượng nước (l/s) ;

v: vận tốc nước trong ống (m.s).

Vì tính chất khu vực thiết kế là cụm công nghiệp, chủ yếu là nhà máy xí nghiệp, để đồng bộ trong việc quản lí, mỗi công trình chỉ lấy nước tại một điểm. Vì vậy, ống cấp nước chỉ bố trí trên trục đường chính, tiếp cận được nhiều công trình nhất.

- Hình thức bố trí

Từ nhà máy cấp nước được dẫn qua tuyến ống chính Ø200, rẽ các nhánh Ø150- Ø110về công trình.

Các trụ cứu hỏa Ø110 được lắp đặt với khoảng cách giữa 2 trụ là 150m. Tổng cộng có 23 trụ cứu hỏa.

Ống cấp nước dự kiến dùng ống nhựa uPVC đặt song song với nền đất thiết kế với độ sâu chôn ống tối thiểu đến đỉnh là 0,5m. Trên mạng lưới bố trí các thiết bị van xả khí, van xả cặn,... Tại một số vị trí ống cụt, có bố trí hố van chờ để dự phòng.

Bảng 5.6 Bảng thống kê khối lượng và khái toán kinh phí

| STT | HẠNG MỤC | ĐVT | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (ĐỒNG) | THÀNH TIỀN (ĐỒNG) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ỐNG HDPE Ø110 | Md | 3.218 | 1.100.000 | 3.539.800.000 |
| 2 | ỐNG HDPE Ø150 | Md | 1.606 | 1.400.000 | 2.248.400.000 |
| 3 | ỐNG HDPE Ø200 | Md | 24 | 1.720.000 | 41.280.000 |
| 4 | TRỤ CỨU HỎA | BỘ | 23 | 20.000.000 | 460.000.000 |
| 5 | NHÀ MÁY CẤP NƯỚC | NHÀ MÁY | 2.000 M3/NG-ĐÊM | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| TỔNG |  |  |  | 16.289.480.000 |

* Trụ cứu hỏa chỉ tính trên các tuyến giao thông trong quy hoạch, các tuyến đường nội bộ của nhà máy xí nghiệp nên bố trí thêm các trụ cứu hỏa trong các tuyến đường nội bộ giữa các nhà máy, xí nghiệp để đảm bảo việc phòng cháy chữa cháy

- THOÁT NƯỚC THẢI

- Cơ sở thiết kế

Căn cứ tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 51:1984 – Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Các chỉ tiêu kỹ thuật

Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt và công nghiệp lấy từ 80% -100% lưu lượng nước cấp.

Xác định lưu lượng nước thải

Bảng 5.7 Bảng tính nhu cầu thoát nước thải

| STT | ĐỐI TƯỢNG | NHU CẦU CẤP NƯỚC (M3) | TỶ LỆ THU GOM (%) | NHU CẦU THOÁT NƯỚC THẢI (M3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NHÀ MÁY - XÍ NGHIỆP | 1.388 | 100 | 1.388 |
| 2 | ĐẤT HÀNH CHÍNH - DỊCH VỤ | 18 | 80 | 14 |
|  | TỔNG | 1.402 |

Giải pháp:

Hệ thống cống thoát nước thải của khu quy hoạch được thiết kế xây dựng riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa.

Hệ thống thoát nước thải chia làm 3 phần:

- Hệ thống riêng trong từng nhà máy.

- Hệ thống thu gom bên ngoài nhà máy dẫn đến khu xử lý tập trung, làm sạch lần 2.

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt khu hành chính dịch vụ.

Hệ thống riêng trong từng nhà máy là công trình xử lý ngay tại nhà máy trước khi xã ra cống bên ngoài để loại bỏ các chất bẩn đặc biệt (dầu mỡ, kim loại, hoá chất…) để không làm ảnh hưởng tới quá trình xử lý chung của khu xử lý.

Hệ thống thu gom bên ngoài nhà máy là hệ thống thu gom nước thải đã qua xử lý sơ bộ của từng nhà máy để đưa về khu xử lý tập trung, làm sạch triệt để theo tiêu chuẩn QCVN 40-2011 BTNMT cột B bảng 1 nước thải ra nguồn tiếp nhận không sử dụng cho mục đích sinh hoạt rồi mới xả ra môi trường.

Trong cụm công nghiệp cần kiểm soát ô nhiễm môi trường ở 2 nơi: Kiểm soát ô nhiễm của các nhà máy tại hố ga nối ra cống bên ngoài và kiểm soát ô nhiễm của toàn cụm công nghiệp tại khu xử lý tập trung trước khi xả ra môi trường.

- Mạng lưới thoát nước thải:

Khu vực thiết kế có địa hình tương đối bằng phẳng. Quy hoạch các tuyến cống thu gom nước thải trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường trong khu vực. Tuyến cống thu gom chính Ø500 dẫn nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung nằm tại vị trí góc giao giữa trục đường D3 và N1.

Cống thoát nước thải dùng cống HDPE. Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc=0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm sạch cống.

Thiết kế cống theo nguyên tắc nối đỉnh.

Trên các tuyến cống bố trí các hố ga thu nhận nước thải từ các công trình đưa ra, kết hợp làm hố thăm, hố ga được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có biện pháp chống ăn mòn và xâm thực của vi sinh. Khoảng cách giữa các hố ga từ 25-30m.

- Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt từ khu hành chính dịch vụ theo các trục đường giao thông thu gom về trạm xử lý nước thải của cụm công nghiệp.

- Trạm xử lý nước thải:

Trạm xử lý nước thải  công suất 1.500 m3/ng-đêm, vị trí góc giao giữa trục đường D3 và N1 là nơi thuận lợi để thu gom nước thải, nước thải sau khi xử lý thoát ra kênh Chùa Mới.

Điều kiện làm sạch ngay tại nhà máy: Dự kiến nước thải tại nhà máy ra phải đạt điều kiện sau đó mới được xả ra mạng lưới cụm công nghiệp.

Điều kiện làm sạch tại trạm xử lý tập trung: Nước thải được gom về nhà máy xử lý đạt QCVN 40-2011 BTNMT cột B bảng 1 nước thải ra nguồn tiếp nhận không sử dụng cho mục đích sinh hoạt  mới được xả ra ngoài.

Dự kiến dây chuyền công nghệ trạm xử lý:

Nước thải công nghiệp >  Trạm bơm > bể điều hoà > bể lắng 1 > bể làm sạch sinh học > bể lắng 2 > khử trùng > xả ra Kênh.

Bảng 5.8 Bảng thống kê khối lượng và khái toán kinh phí đầu tư

| STT | HẠNG MỤC | ĐVT | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (đồng) | (đồng) |
| 1 | CỐNG HDPE D300 | Md | 3.153 | 1.720.000 | 5.423.160.000 |
| 2 | CỐNG HDPE D500 | Md | 326 | 2.000.000 | 652.000.000 |
| 3 | HỐ GA D300 | CÁI | 111 | 5.000.000 | 555.000.000 |
| 4 | HỐ GA D500 | CÁI | 12 | 7.000.000 | 84.000.000 |
| 5 | CỬA XẢ | CÁI | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 6 | NMXLNT | NHÀ MÁY | 1.500 M3/NG-ĐÊM | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| TỔNG |  |  |  | 36.724.160.000 |

- VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

- Đảm bảo tối thiểu 90% lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 75% được tái chế hoặc tái sử dụng.

- Đối với chất thải rắn nguy hại: nếu doanh nghiệp trong cụm CN có phát sinh chất thải rắn nguy hại thì phải thực hiện việc thu gom và xử lý theo đúng các quy định quy của Nhà nước về bảo vệ môi trường .

- Lượng rác thải bình quân 1 ngày:

49,99ha*0,3 tấn/ha=14,997 tấn/ngày-đêm.

- Thu gom, vận chuyển rác công nghiệp: Có thể thực hiện theo 2 phương thức sau:

a) Phương thức 1: Các cơ sở công nghiệp tự chịu trách nhiệm thu gom, phân loại và vận chuyển các loại chất thải rắn đến nơi xử lý hoặc thuê khoán các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thực hiện dưới sự quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước về chất thải rắn

b) Phương thức 2: Thu gom, phân loại và vận chuyển chất thải rắn công nghiệp sẽ do đơn vị chuyên trách đảm nhiệm. Hàng năm các cơ sở sản xuất công nghiệp có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị này để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp trên cơ sở các yêu cầu về quản lý môi trường nói chung và quản lý chất thải rắn nói riêng.

- Bố trí các thùng rác dọc theo các tuyến đường nội bộ khu vực quy hoạch để thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt về bãi xử lý chất thải rắn tập trung của thị trấn.

Khái toán kinh phí:

56 thùng rác*1.000.000 đồng/thùng rác = 56.000.000 (Đồng)

- QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN và hành lang an toàn lưỚi điỆn cao thẾ

- Cơ sở pháp lý

Luật điện lực ban hành ngày 03/12/2014.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 7:2016/BXD.

Quy phạm trang bị điện 11TCN-18-2006, phần I “Quy định chung”.

Quy phạm trang bị điện 11TCN-19-2006, phần II “Hệ thống đường dẫn điện”.

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện

Tiêu chuẩn TCXDVN 333:2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế”.

Tiêu chuẩn TCVN 4756:1989 “Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện”.

Tiêu chuẩn TCXDVN 9208:2012 “Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp”.

Chỉ tiêu cấp điện

Cấp điện hành chính dịch vụ: 30 W/m2 sàn

Cấp điện cụm công nghiệp: ≥ 250 kW/ha

Cấp điện chiếu sáng công viên cây xanh: 0,5w/m2

Cấp điện chiếu sáng giao thông: 1w/m2

Nhu cầu cấp điện

Bảng 5.9 Bảng tính nhu cầu cấp điện

| STT | ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG | QUY MÔ | ĐƠN VỊ TÍNH | CHỈ TIÊU (KW) | NHU CẦU (KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐẤT NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP | 34,70 | HA | 250 | 8.676 |
| II | ĐẤT HÀNH CHÍNH- DỊCH VỤ | 8.772,8 | M2 SÀN | 0,03 | 263 |
| III | GIAO THÔNG | 68.728 | M2 | 0,001 | 69 |
| IV | CÂY XANH | 56.565 | M2 | 0,0005 | 28 |
|  | TỔNG |  |  |  | 9.036 |

Phương án cấp điện

- Tuyến trung thế

Nguồn cấp điện lấy từ đường dây 22KV nằm trên tuyến đường Huyện 24(đường đan hiện trạng) kéo về bộ đo đếm hợp bộ tổng 3 pha 24KV (đo đếm điện năng cho cả cụm công nghiệp). Sau khi đi vào hoạt động, mỗi nhà máy, xí nghiệp sẽ trang bị hệ thống phát điện dự phòng khi có sự cố.

Dây trung thế sẽ được kéo từ bộ đo đếm hợp bộ của cụm công nghiệp sau đó kéo quanh các lô đất trong khu nhằm đảm bảo vận hành liên tục khi có sự cố xảy ra.

Cáp trung thế chọn cáp 3x240mm đi nổi.

- Tuyến hạ thế 0,4kv

Điện áp 380/220V.

Dây dẫn: dùng cáp ngầm CXV/DSTA – 0,4kV với tiết diện: 3x1Cx50mm2.

Các tuyến cáp ngầm 380/220V sẽ đặt trong ống HDPE D130/110 chôn ngầm trong đất ở độ sâu không nhỏ hơn 1m so với mặt vỉa hè.

Cáp ngầm hạ thế đấu vào tủ điện phân phối bằng các đầu cáp thích hợp.

Tại tủ phân phối hạ thế lắp 1 bộ chống sét lan truyền và 1 bộ tiếp địa cho tủ.

Mỗi bộ tiếp địa gồm ít nhất 3 cọc. Cọc tiếp địa sử dụng loại thép mạ kẽm D16, dài 2,4m đóng sâu cách mặt đất trên 0,5m, mỗi cọc cách nhau trên 3m, đảm bảo điện trở tiếp đất không lớn hơn 1 Ohm. Dây tiếp địa sử dụng dây đồng trần 25mm2.

Các tủ điện phân phối hạ thế, đặt ngoài trời làm bằng vật liệu composite để đảm bảo an toàn.

- Hệ thống chiếu sáng công cộng

Cấp điện áp vận hành mạch chiếu sáng là 220V.

Mạng điện chiếu sáng được thiết kế riêng biệt với hệ thống điện sinh hoạt và sản xuất và được điều khiển bật tắt tự động bằng tủ điện riêng.

Dây dẫn được chọn là loại cáp CXV/DSTA-2Cx25mm2 rải dọc tuyến.

Toàn bộ các đường cáp chiếu sáng được luồn trong ống PVC đi ngầm trong đất.

Trụ đèn chiếu sáng được chọn là trụ liền cần, bằng vật liệu sắt tráng kẽm. Khoảng cách các cột đèn nằm trong khoảng từ 30-35 mét tùy theo bó vỉa quy hoạch.

Cột đèn bao gồm cả cần đèn, dây dẫn từ hộp nối cáp domino lên đèn là loại cáp đồng bọc PVC 600V-2x2,5mm2. Mỗi đèn có 1 cầu chì 5A bảo vệ sơ cấp.

Chiều cao trụ đèn đề xuất 8m.

Tại mỗi vị trí trụ đèn chiếu sáng lắp 1 bộ tiếp địa cho chân cột.

Đèn chiếu sáng dùng loại đèn Led  đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện.

Trạm biến áp:

- Trạm biến áp được đặt riêng cho từng lô đất trong cụm công nghiệp có thể sử dụng trạm giàn hoặc trạm hợp bộ.

- Mỗi lô đất có thể đặt 01 trạm biến áp hoặc nhiều hơn tùy theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.

Bảng 5.10 Bảng thống kê khối lượng và khái toán kinh phí

| STT | HẠNG MỤC | ĐVT | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (đồng) | THÀNH TIỀN (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĐƯỜNG DÂY 22KV | Md | 5.309 | 2.500.000 | 13.272.500.000 |
| 2 | DÂY CHIẾU SÁNG 0,4KV | Md | 4.206 | 200.000 | 841.200.000 |
| 3 | TRỤ ĐÈN CẦN ĐƠN | TRỤ | 113 | 8.000.000 | 904.000.000 |
| 4 | TRẠM BIẾN ÁP 320kVA | TRẠM | 4 | 650.000.000 | 2.600.000.000 |
| 5 | TRẠM BIẾN ÁP 400kVA | TRẠM | 2 | 700.000.000 | 1.400.000.000 |
| 6 | TRẠM BIẾN ÁP 500kVA | TRẠM | 15 | 800.000.000 | 12.000.000.000 |
| TỔNG |  |  |  | 31.017.700.000 |

Hành lang an toàn lưới điện cao thế

Theo điều 11 của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện

Chiều dài hành lang đường dây cao thế 550KV được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp

Chiều rộng hành lang đường dây cao thế 550KV được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh là 8m

Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đường dây cao thế 550KV   đến điểm cao nhất của công trình cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng là 6m

# QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

# Cơ sở pháp lý

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

QCVN 33:2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông;

TCVN 8665:2011: Sợi quang dùng cho mạng viễn thông;

TCVN 8700:2011:Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông.

# Chỉ tiêu thông tin liên lạc

- Đất công nghiệp: 10 thuê bao/ha.

- Hành chính- dịch vụ: 3 thuê bao/1000 m2sàn.

# Nhu cầu thông tin liên lạc

Bảng 5.11 Bảng thống kê nhu cầu thông tin liên lạc

| STT | ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG | QUY MÔ | ĐƠN VỊ TÍNH | CHỈ TIÊU (TB) | SỐ THUÊ BAO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐẤT CÔNG NGHIỆP | 34,70 | HA | 10 | 348 |
| II | ĐẤT HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ | 8.772,8 | M2 SÀN | 0,003 | 27 |
| TỔNG |  |  |  | 375 |

# Phương án lắp đặt:

- Tủ cáp quang FDH đặt tại đường D2. Dung lượng tuyến dây kéo từ bưu điện Châu Thành về FDH đặt trong khu quy hoạch là 48F0.

- Tuyến cáp chính kéo từ tủ cấp 1 đến phân phối cho tủ cấp 2, phục vụ cho nhu cầu quy hoạch.

- Sử dụng giải pháp lắp đặt splitter cho 2 cấp, splitter cấp 1 bố trí trong các tủ cấp 1, splitter cấp 2 được bố trí tại vị trí tập điểm.

- Các bộ chia được lắp đặt về phía thuê bao gần nhất có thể nhằm giảm khối lượng cáp thuê bao. Đồng thời giảm hệ số suy hao.

- Các tuyến cáp được cân nhắc bố trí sao cho hạn chế khối lượng thi công, thuận tiện cho việc kéo cáp.

- Hệ thống truyền hình: hệ thống tín hiệu truyền hình trong các khối công trình, tuỳ theo nhu cầu cụ thể của từng công trình sẽ được thiết kế độc lập. Khi có nhu cầu sử dụng truyền hình cáp sẽ được đấu nối vào hệ thống truyền hình cáp chung của huyện.

- Phương án đi dây: toàn bộ mạng cáp thông tin sử dụng cáp quang ngầm được gia cường lực kéo đi trong ống PVC đi trong hào cáp kỹ thuật.

- Việc lắp đặt, vận hành, quản lý sẽ do ngành Bưu chính Viễn thông thực hiện. Hệ thống mạng điện thoại sẽ được thi công đồng bộ với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.

Bảng 5.12 Bảng thống kê khối lượng

| STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HỘP CÁP FTTH | BỘ | 29 |
| 2 | BỘ CHIA 1:16 | BỘ | 29 |
| 3 | CÁP FO02 | Md | 22.217 |

PHẦN VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

- TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐCM)

- Phạm vi và nội dung nghiên cứu, phân tích ĐMC.

Phạm vi và giới hạn ĐMC trong đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Xây Đá B Mới, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500 bao gồm các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch như: chất lượng không khí, giao thông và tiếng ồn, đất, nước, cây xanh, nước ngầm, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn.

Các cơ sở khoa học của phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐMC.

- Lý do và sự cần thiết phải lập Báo cáo ĐMC

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật cơ sở lập báo cáo: Sử dụng từ kết quả điều tra khảo sát hiện trạng và nghiên cứu của các bộ môn Kinh tế, kiến trúc, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.

- Mục đích của báo cáo ĐMC

Đánh giá được thực trạng môi trường và diễn biến môi trường vùng bị ảnh hưởng trực tiếp do Quy hoạch và xác định các vấn đề môi trường chính cần dự báo và giải quyết trong quá trình lập và triển khai quy hoạch.

Đề xuất các biện pháp khắc phục, giảm thiểu tác động tiêu cực của Quy hoạch đến môi trường tự nhiên và xã hội; cải thiện các vấn đề môi trường có thể phát sinh trong quá trình triển khai Quy hoạch.

- Các căn cứ lập báo cáo ĐMC

Các bản đồ liên quan đến khu vực lập quy hoạch;

Các thông tin cần thiết về hiện trạng môi trường khu vực dự án;

Các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước:

- Nghị định 40/2019-NĐ-CP ngày 13/5/2019 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường trong đó có quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

- Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/08/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21);

- Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu”;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước dưới đất;

-Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7222:2002 về yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;

- Phương pháp ĐMC

ĐMC này được thực hiện dựa theo các phương pháp chuẩn mực quốc tế về ĐMC đang được áp dụng ở Việt Nam: phương pháp lập bảng kiểm tra; ma trận; mạng lưới; đánh giá nhanh; phỏng đoán chuyên môn, chỉ thị môi trường; GIS….nhằm định danh và dự báo các tác động môi trường và xã hội do các phương án chi tiết.

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH TẠI KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

- Đánh giá hiện trạng

- Hiện trạng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật:

Trong khu vực lập quy hoạch của cụm công nghiệp chỉ có tuyến đường huyện 92 rộng 3m nhỏ hẹp cập theo kênh Chùa Mới. Ngoài ra không có các công trình công cộng trong khu vực.

Hiện trạng chất lượng môi trường không khí:

Khu vực dự án hiên nay môi trường không khí chung quanh còn tương đối sạch , ít bị ô nhiễm đồng thời chưa bị ảnh hưởng nhiều do các hoạt động khác.

Hiện trạng chất lượng môi trường nước:

Trong khu vực lập quy hoạch có một số kênh rạch nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hiện trạng chất thải rắn:

Do khu vực đang xây dựng nhà máy xử lý nước thải nên có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt nhưng lượng không đáng kể và đã được thu gom về xử lý.

- Các vấn đề chính tại khu vực lập quy hoạch

- Ô nhiễm môi trường đất: do phát sinh chất thải trong quá trình vận hành sản xuất.

- Ô nhiễm nước mặt, nước ngầm: Do sự gia tăng nhu cầu về lao động dẫn đến sự gia tăng về nhu cầu cũng như phát sinh nước thải sinh hoạt của các khu dân cư lân cận, nước thải từ cụm công nghiệp.

- Ô nhiễm không khí, tiếng ồn: Do gia tăng nhu cần về giao thông để đảm bao lưu thông hàng hóa, nguyên liệu sản xuất,...

- Ô nhiễm môi trường sinh thải: từ các hoạt động sản xuất công nghiệp gây ra các tác động đến môi trường sinh học do sự gia tăng khối lượng chất thải rắn công nghiệp cũng như sinh hoạt và mức độ độc hại của chất thải.

DỰ BÁO, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG TRONG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

- Đánh giá diễn biến môi trường trong quá trình lập quy hoạch

- Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

- Ảnh hưởng của dự án đến môi trường không khí chủ yếu là giai đoạn giải phóng mặt bằng, thi công.

- Hoạt động của các thiết bị thi công gây ra tiếng ồn, độ rung, bụi và khí thải. Khí thải của các phương tiện vận tải có chứa bụi (kích thước hạt nhỏ hơn 10µm), SO2, NOx, CO, tổng hydrocacbon (THC) và chì (Pb) có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí. Các chất ô nhiễm này có độc tính cao hơn so với bụi từ mặt đất, tác động của chúng đến môi trường phụ thuộc nhiều vào điều kiện địa hình, khí tượng và mật độ phương tiện trong khu vực.

- Bụi sinh ra từ quá trình đào, vận chuyển bùn đất và thi công xây dựng các tuyến cống. Lượng bụi sinh ra khá lớn, cộng với nồng độ bụi thứ cấp sinh ra từ hoạt động phương tiện giao thông.

- Hoạt động thi công cũng gây ách tắc giao thông nếu không bố trí thời gian và công việc một cách phù hợp. Hiện tượng ách tắc giao thông càng làm phát sinh vào môi trường không khí một lượng đáng kể các chất ô nhiễm như: SO2, NOx, CO,...

- Trong quá trình vận chuyển đất cát còn thừa sau khi đào, lắp đặt các tuyến cống, một lượng bụi có thể sinh ra gây ô nhiễm tuyến đường vận chuyển do rơi vãi, gió thổi,...

- Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước

- Nước thải và chất thải của công nhân trong quá trình thi công, nhằm phục vụ cho dự án, một lượng lớn công nhân sẽ tập trung và ở lại trong khu vực dự án sẽ làm cho nguồn nước gây ô nhiễm cục bộ. Tuy nhiên nguồn gây ô nhiễm này không đáng kể, thời gian không kéo dài khi ta tiến hành xây dựng các công trình vệ sinh cho công nhân sử dụng.

- Dầu mỡ thải từ các thiết bị thi công, việc bảo trì, vệ sinh các thiết bị trong quá trình thi công sẽ thải ra lượng dầu mỡ vào môi trường nước. Sự rò rỉ, rơi vãi dầu nhớt từ các phương tiện thi công vào nguồn nước sẽ dẫn đến một số tác động do ô nhiễm nguồn nước bởi màng dầu và các sản phẩm phân giải của chúng.

- Một phần các sản phẩm dầu lắng xuống và phân hủy ở đáy khiến nguồn nước bị ô nhiễm bởi các sản phẩm phân giải không hòa tan. Cặn dầu tích lũy ở đáy hồ là nguồn ô nhiễm cố định, gây độc hại cho hệ sinh vật đáy.

- Khi nguồn nước bị ô nhiễm dầu, các sản phẩm dầu phân giải gây chết các loài sinh vật phiêu sinh, sinh vật đáy có khả năng phân hủy chất hữu cơ trong nước, từ đó làm giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước.

- Sự ô nhiễm dầu còn làm giảm lượng ôxy hòa tan trong nước do nhu cầu sử dụng ôxy để phân hủy các sản phẩm dầu. Ngoài ra váng dầu xuất hiện trên bề mặt nguồn nước gây cản trở cho việc làm thoáng, khuếch tán ôxy từ không khí vào trong nguồn nước. Khi lượng ôxy hòa tan trong nước giảm, nó sẽ gây ảnh hưởng đến các loài thủy sinh, đồng thời không cung cấp đủ lượng ôxy cần thiết để phân hủy các hợp chất hữu cơ khác.

- Do đó, trong quá trình hoạt động thi công của dự án cần có những biện pháp thích hợp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu sự rơi vãi dầu nhớt vào nguồn nước.

- Quá trình thi công lắp đặt các tuyến cống cấp và thoát nước ít nhiều cũng gây cản trở đến sự thoát nước trong khu vực Dự án. Tuy nhiên ảnh hưởng này không kéo dài và không đáng kể nếu quá trình thi công đảm bảo đúng yêu cầu tiến độ và yêu cầu kỹ thuật.

- Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn

Tiếng ồn chủ yếu phát sinh của các thiết bị thi công từ hoạt động giải phóng mặt bằng. Lượng xe tải vận chuyển vật liệu, thiết bị phục vụ thi công cũng góp phần gia tăng tiếng ồn trong khu vực dự án.

- Nguồn gây ô nhiễm môi trường đất

Môi trường đất có thể bị ô nhiễm bởi rất nhiều loại chất thải sinh ra từ các hoạt động của dự án, nhưng ảnh hưởng ở đây chủ yếu là chất thải rắn, chất thải rắn sinh ra từ các nguồn sau:

- Lượng đất cát sinh ra từ quá trình đào các tuyến cống. Lượng đất này trong quá trình được vận chuyển đến nơi cần san lấp hoặc bãi đổ có thể rơi vãi dọc đường gây ô nhiễm.

- Lượng chất thải rắn của công nhân trên công trình xây dựng, bao gồm chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn từ hoạt động xây dựng (sắt vụn, bao bì xi măng, đất cát thừa,...) lượng này tuy nhỏ nhưng cần phải được xử lý.

- Ô nhiễm chất thải rắn

- Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng bao gồm xà bần, bao bì, các loại cây và lá cây,...

- Theo ước tính, mỗi cán bộ công nhân viên làm việc tại khu vực dự án thải ra từ 0,3-0,5kg rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Chất thải sinh hoạt này nhìn chung là những loại chứa nhiều chất hữu cơ, dễ phân hủy (trừ bao bì, ny lon).

- Mặc dù khối lượng rác thải rắn sinh hoạt không nhiều nhưng nếu không có biện pháp thu gom tập trung hợp lý thì khả năng tích tụ trong thời gian xây dựng ngày càng nhiều và gây tác động đến chất lượng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ cũng như tác động đến nguồn nước mặt do tăng độ đục nguồn nước.

- Lượng rác thải phế phẩm xây dựng sinh ra tương đối lớn, tuy nhiên nó được thu gom và tái sử dụng vào mục đích khác.

- Đánh giá tác động của dự án đến sức khỏe công đồng

- Tác động của bụi đến cuộc sống con người: Bụi phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là do việc đào xúc đất đá, vận chuyển nguyên vật liệu, thi công, lắp đặt hệ thống cống…. hầu hết loại bụi này có kích thước lớn nên sẽ không phát tán xa. Vì vậy, chúng chỉ gây ô nhiễm cục bộ tại khu vực thi công và ở các khu vực cuối hướng gió ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công trong công trường. Do vậy, hoạt động san nền và đào đắp có thể có tác động nhẹ đến các khu vực dân cư lân cận, dân cư có thể mắc những bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, viêm phổi, ho,... Tuy nhiên, những tác động này chỉ mang tính cục bộ và xảy ra trong thời gian ngắn nên sẽ chấm dứt khi dự án hoàn thành.

- Tác động của tiếng ồn đến cuộc sống con người: Trong quá trình san nền và đào đắp tại các hạng mục của dự án sẽ sử dụng nhiều phương tiện thi công và các phương tiện máy móc khi tham gia thi công đều phát sinh tiếng ồn với mức áp âm lớn (70-96dBA) và tiếng ồn liên tục diễn biến trong suốt quá trình xây dựng. Với mức áp âm lớn như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ công nhân thi công trên công trường, ảnh hưởng đến hiệu quả thi công. Ngoài ra, vì khu vực thi công rất không gần khu dân cư nên tiếng ồn không  gây ảnh hưởng cho một bộ phận dân cư sống xung quanh khu vực đó.

- Tác động của hệ thống thoát nước môi trường:

+ Khi hệ thống thoát nước được xây dựng hoàn chỉnh, thì chất lượng môi trường biến đổi theo chiều hướng tích cực.

+ Tình trạng ngập úng sẽ được cải thiện một cách đáng kể (vào mùa mưa)

+ Chất lượng nước ngầm mạch nông trong khu vực sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi nước thải chảy tràn trên mặt đất.

+ Tuy nhiên, khi các hệ thống cống thoát được đưa vào sử dụng, một số tác động tiêu cực cũng có thể xảy ra nếu quá trình vận hành không được thực hiện tốt.

+ Nếu các hệ thống chắn rác hoạt động không tốt như hư hỏng hoặc bị mất, hay quá trình thu gom rác không được kịp thời thì rác thải sẽ đi vào đường ống cống gây tắc nghẽn, làm mất khả năng dẫn nước thải, nghiêm trọng hơn là gây ngập úng cục bộ, tác động lớn đến dân cư xung quanh.

+ Ngoài ra, nếu xảy ra hiện tưởng nứt, vỡ, gãy đường ống thoát nước mà không được phát hiện kịp thời, nước thải sẽ bị rò rỉ ra ngoài, thấm vào lớp đất xung quanh, gây ô nhiễm môi trường đất và gây ô nhiễm các tầng nước ngầm phía dưới.

- Tác động đến môi trường kinh tế -  xã hội: Theo kết quả khảo sát thực tế tại khu vực dự án thì đây là khu đất tương đối trống, chủ yếu là trồng cây nông nghiệp ngắn ngày. Do vậy hoạt động xây dựng của dự án gần như không gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội trong khu vực, mà còn tạo động lực để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế dịch vụ trong khu vực.

- Các sự cố môi trường có thể xảy ra trong giai đoạn giải phòng mặt bằng và thi công

- Sự cố rò rỉ do các nguyên nhiên liệu dạng lỏng hay khí khi xảy ra sẽ gây ra những tác hại lớn (nhất là rò rỉ các hợp chất dạng khí) như gây độc cho con người, động thực vật, gây cháy, nổ,… Các sự cố này có thể dẫn đến thiệt hại lớn về kinh tế, xã hội cũng như hệ sinh thái trong khu vực và các vùng lân cận.

- Sự cố cháy nổ khi xảy ra có thể dẫn tới những thiệt hại về kinh tế, xã hội và làm ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, còn ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản của nhân dân trong khu vực lân cận của dự án.

- Đây là sự cố thường gặp trong công tác giải phóng mặt bằng, sự cố có thể thiệt hại đến tính mạng hoặc ảnh trực tiếp đến sức khoẻ con người và tiêu hao vật chất, vì vậy cần phải thực hiện chế độ nghỉ ngơi thích hợp và thực hiện đúng những quy định về an toàn trong lao động.

- Đánh giá diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch

Khi dự án đưa vào hoạt động có những tác động đến môi trường được xác định như sau:

- Tác động đến môi trường nước

- Tác động đến môi trường nước ở đây là do nước thải sinh hoạt từ những khu nhà ở trong khu vực quy hoạch, thành phần và tính chất ô nhiễm của loại nước thải này chủ yếu là ô nhiễm hữu cơ:

- Theo tính toán thống kê của một số quốc gia đang phát triển về khối lượng chất ô nhiễm do các hoạt động sinh hoạt hàng ngày đưa vào môi trường, ta có thể tính tải lượng ô nhiễm trong nước thải.

- Đặc trưng của loại nước thải này có nhiều chất lơ lững, dầu mỡ (từ nhà bếp), nồng độ chất hữu cơ cao (từ nhà vệ sinh) nếu không được tập trung và xử lý thì cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến nguồn nước bề mặt. Ngoài ra, khi tích tụ lâu ngày, các chất hữu cơ này sẽ bị phân hủy gây ra mùi hôi thối. Ảnh hưởng của loại nước thải này đến môi trường là các chất rắn lơ lửng cho nước không trong, đục có màu, tác nhân này hạn chế độ sâu tầng nước được ánh sáng chiếu xuống, gây ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của tảo, rong, rêu,... Ngoài ra các vi sinh vật có trong nước thải đặc biệt vi khuẩn gây bệnh và trứng giun sán. Nếu quản lý nguồn thải này không tốt ảnh hưởng đến môi trường ngoài sẽ là tác nhân gây nên bệnh cho người. Một số vi sinh vật thường có gồm, phẩy khuẩn tả Vibrio Eltor, Salmonella Typhi, Samonella Paratyphi, vi khuẩn gây bệnh lỵ, thương hàn, trực khuẩn E.Coli là tác nhân gây viêm bàng quang. Fecal Coliform gây bệnh nhiễm khuẩn đường tiết niệu, viêm dạ dày, tiêu chảy cấp tính.

- Các chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt chủ yếu là các loại carbohydrat, protein, lipid là các chất dễ bị vi sinh vật phân hủy. Khi phân hủy thì vi sinh vật cần lấy ôxy hòa tan trong nước để chuyển hoá các chất hữu cơ nói trên thành CO2, N2, H2O, CH4...Chỉ thị cho lượng chất hữu cơ có trong nước thải có khả năng bị phân hủy hiếu khí bởi vi sinh vật chính là chỉ số BOD5. Chỉ số BOD5 biễu diễn lượng ôxy cần thiết mà vi sinh vật phải tiêu thụ để phân hủy lượng chất hữu cơ dễ phân hủy có trong nước thải. Như vậy chỉ số BOD5 càng cao cho thấy lượng chất hữu cơ có trong nước thải càng lớn, oxy hòa tan trong nước thải ban đầu bị tiêu thụ nhiều hơn, mức độ ô nhiễm của nước thải cao hơn.

- Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt còn có một lượng chất rắn lơ lững có khả năng gây hiện tượng bồi lắng cho các nguồn sông, suối tiếp nhận nó, khiến chất lượng nước tại khu vực này xấu đi. Các chất dinh dưỡng như N, P có nhiều trong nước thải sinh hoạt chính là các yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa.

- Tác động của chất thải rắn đến môi trường

Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người dân, từ các khu nhà ở cao tầng, nhà hàng,… Rác thải loại này bao gồm các mảnh nylon, giấy vụn, thức ăn dư thừa,...và lá cây. Những tác dộng này ảnh hưởng đến môi trường là không đáng kể nếu được quan tâm và xử lý đúng mức.

- Tác động đến môi trường không khí

- Khu vực quy hoạch nhằm phục vụ hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, nhu cầu về ở và sinh hoạt hàng ngày,…nên ảnh hưởng đến môi trường không khí ở đây là đáng kể.

- Ngoài ra còn có những tác động khác ảnh hưởng đến môi trường như xảy ra hỏa hoạn tại khu vực sẽ làm ô nhiễm môi trường không khí, đất,…

ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN THỰC HIỆN

- Đề xuất các biện pháp phòng ngừa bảo vệ môi trường và thứ tự ưu tiên thực hiện

Để dự án hoạt động và phát triển bền vững, các tác động tiêu cực từ dự án đến môi trường cần được giảm thiểu bằng những giải pháp quản lý và công nghệ thích hợp. Sau đây là các biện pháp phòng ngừa bảo vệ môi trường và thứ tự ưu tiên thực hiện

- Trong giai đoạn thiết kế

Trong giai đoạn thiết kế của dự án, các biện pháp sau sẽ được áp dụng để giảm thiểu các yếu tố gây ô nhiễm môi trường:

- Bố trí tổng mặt bằng hợp lý, có tính đến các hướng gió chủ đạo của khu vực.

- Bố trí các giải cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực.

- Thiết kế hệ thống thoát nước mặt, xử lý nước thải hợp lý.

- Thiết kế các hạng mục công trình tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế về vệ sinh an toàn lao động đối với công trình hạ tầng, công trình dân dụng. Các hạng mục công trình phát sinh bụi đều được bao che kín bằng hệ thống tôle hoặc lưới chống bụi bao quanh khu vực dự án khi thi công công trình.

- Bố trí tiến độ thi công đối với các loại máy móc thi công có phát sinh tiếng ồn thì được bố trí theo giờ thi công phù hợp không gây ảnh hướng tới đời sống nhân dân trong khu vực dự án.

- Giai đoạn thi công xây lắp

Trong giai đoạn thi công xây lắp các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm được áp dụng như sau:

- Bố trí mặt bằng thi công và tổ chức thi công hợp lý.

- Không sử dụng máy và thiết bị thi công quá cũ không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

- Bố trí phun nước những ngày hanh khô.

- Có biện pháp thu gom và xử lý chất thải thuộc từng cụm hạng mục công trình theo quy định chung đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Trong giai đoạn vận hành khai thác dự án:

* Chống bụi: Việc vận hành dự án có gây ảnh hưởng đến môi trường không khí. Gây bụi trong quá trình vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu sản xuất của các nhà đầu tư thứ cấp khi đầu tư và hoạt động trong cụm công nghiệp,...Tuy nhiên, những ảnh hưởng này là không lớn do: Các phương tiện khi vận chuyển nhiên, nguyên liệu được vận chuyển bằng xe chuyên dùng, đối với các phương tiện không phải xe chuyên dùng thì sẽ được dùng bạt che chắn đảm bảo vệ sinh môi trường không khí.

+ Đối với bụi phát sinh ra trong quá trình sản xuất thì không đáng kể do các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện trong môi trường kín là xưởng sản xuất với các dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị hiện đại đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, công nhân được trang bị thiết bị bảo hộ lao động đảm bảo vấn đề bảo vệ sức khỏe công nhân trực tiếp làm việc.

+ Có kế hoạch, lịch vệ sinh quét dọn khu vực dự án thường xuyên, liên tục.

* Chống ồn: Trong quá trinh các nhà đầu tư thứ cấp đến đầu tư tại cụm công nghiệp sẽ được kiểm soát toàn bộ dây chuyền công nghệ sản xuất để đảm bảo là công nghệ tiến tiến hiện đại các máy móc thiết bị đảm bảo các quy định về hạn mức mức tuyệt đối các ô nhiễm về tiếng ồn theo TCVN và thế giới quy định.

* Xử lý chất thải rắn: Chất thải rắn trong sản xuất và sinh hoạt được thu gọm vào nơi quy định. Chất thải rắn sẽ ký hợp đồng với Công ty xử lý rác thải để vận chuyển.

* Xử lý nước thải: Nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất và quá trình thải sinh hoạt. Đối với nước thải trong quá trình sản xuất được thu gom và dẫn theo tuyến ống riêng, qua trạm xử lý của cụm công nghiệp đảm bảo đạt được các giá trị giới hạn quy định ở cột B tiêu chuẩn TCVN5945-2005 trước khi thoát ra môi trường. Đối với nước thải sinh hoạt được xử lý qua hệ thống bể phốt trước khi thải ra môi trường trong khu vực.

- Đề xuất các khu vực cách ly, bảo vệ môi trường cho các khu vực chức năng

- Khu vực cách ly: Khu nhà máy xử lý nước thải là khu vực tập trung xử lý nước thải công nghiệp cho toàn bộ cụm công nghiệp, đây được đánh giá là khu vực có mức độ ô nhiễm cao nhất trong toàn khu nên cần có những biện pháp cách ly phù hợp với môi trường xung quanh cụm công nghiệp như trồng các dãy cây xanh cách ly xung quanh khu nhà máy, khu vực bể gom; lắp đặt hệ thống khung chắn, lưới che xung quanh khu vực bể gom và thiết bị lọc rác tinh, nhằm giảm thiểu tối đa việc phát sinh mùi ra khu vực xung quanh.

- Khu vực cần được bảo vệ: Khu hành chính dịch vụ là khu vực cần được tăng cường bảo vệ về môi trường. Đây vừa là nơi điều hành quản lý chung cho toàn bộ hoạt động của cụm công nghiệp, vừa là nơi cung cấp các dịch vụ thiết yếu trong khu. Xung quanh khu vực này cần tăng cường trồng cây xanh theo khuôn viên khu đất, nhằm tạo không gian xanh, sạch, đẹp và thoáng mát cho khu điều hành.

PHẦN VIi. DỰ KIẾN SƠ BỘ VỀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN VỐN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- TỔNG DỰ KIẾN SƠ BỘ VỀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Tổng chi phí đầu tư xây dựng  bao gồm :

- Tổng hợp chi phí xây dựng hệ thống đường giao thông (kể cả nền đường) và các hạng mục phải thi công đồng bộ theo đường, như hệ thống thoát nước mưa, hệ thống đường ống thu gom nước thải, hệ thống chiếu sáng theo đường.

- Chi phí san nền

- Chi phí xây dựng hệ thống thoát nước mưa.

- Chi phí xây dựng hệ thống thoát nước thải (Bao gồm chi phí xây dựng nhà máy xử lý nước thải).

- Chi phí vệ sinh môi trường.

- Chi phí xây dựng hệ thống cấp nước .

- Chi phí xây dựng hệ thống cấp điện.

Bảng 7.1. Bảng tổng hợp khái toán kinh phí đầu tư

| STT | HẠNG MỤC | KINH PHÍ (đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | GIAO THÔNG | 142.183.000.000 |
| 2 | SAN NỀN | 151.779.540.000 |
| 3 | THOÁT NƯỚC MƯA | 13.490.600.000 |
| 4 | THOÁT NƯỚC THẢI | 36.724.160.000 |
| 5 | VỆ SINH MÔI TRƯỜNG | 56.000.000 |
| 6 | CẤP NƯỚC | 16.289.480.000 |
| 7 | CẤP ĐIỆN | 31.017.700.000 |
| TỔNG: | 391.539.880.000 |

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

Khu hành chính - dịch vụ. (Chủ đầu tư xây dựng).

Trạm cấp điện. (Chủ đầu tư xây dựng).

Trạm cấp nước. (Chủ đầu tư xây dựng).

Nhà máy xử lý nước thải. (Chủ đầu tư xây dựng).

Các tuyến đường giao thông. (Chủ đầu tư xây dựng).

PHẦN VIII. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN 
QUY HOẠCH

- RANH GIỚI, PHẠM VI VÀ TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG KHU QUY HOẠCH

- Phạm vi ranh giới

- Ranh giới, phạm vi là toàn bộ ranh giới lập “Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Xây Đá B Mới, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500”

- Ranh giới quy hoạch Cụm công nghiệp Xây Đá B Mới:

+ Phía Đông Bắc: giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Tây Nam: giáp kênh thủy lợi;

+ Phía Đông Nam: giáp kênh Mai Thanh;

+ Phía Tây Bắc: giáp đường huyện 92 cập kênh Chùa Mới.

- Quy mô nghiên cứu trực tiếp: phần đất cụm công nghiệp là 49,9ha;

Tính chất, chức năng khu quy hoạch

Là cụm công nghiệp tập trung đa ngành đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện kinh tế hội nhập quốc tế với những định hướng thu hút các dự án đầu tư vào các lĩnh vực theo quyết định số 1024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng là: lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản; nghành cơ khí sản xuất các máy móc phục vụ cho việc chế biến các sản phẩm nông sản - thủy sản sau thu hoạch; nghành công nghiệp hổ trợ và các nghành công nghiệp chế biến, chế tạo khác như: cơ khí, điện, điện tử, dệt may (không có công đoạn nhuộm, giặt mài hoặc nấu sợi); da giày (không có công đoạn thuộc da).

VỊ TRÍ, RANH GIỚI, TÍNH CHẤT, QUY MÔ CÁC LÔ ĐẤT TRONG KHU VỰC QUY HOẠCH

- Khu xây dựng nhà máy,  xí nghiệp công nghiệp

Tổng diện tích đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp của cụm công nghiệp là 347.034m2 (chiếm tỷ lệ 69,41%) được chia thành 7 lô như sau:

- Đất xây dựng nhà máy – xí nghiệp lô A1: 51.765 m2  (chiếm tỷ lệ 10,37%) ,  trong đó phân ra các lô nhỏ từ lô A1-1 đến lô A1-9, có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D1, N1, N2.

- Đất xây dựng nhà máy – xí nghiệp lô A2: 69.761 m2  (chiếm tỷ lệ 13,98%), trong đó phân ra các lô nhỏ từ lô A2-10 đến lô A2-25, có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D1, D2, N1, N2.

- Đất xây dựng nhà máy – xí nghiệp lô B: 81.845m2  (chiếm tỷ lệ 16,40%)  , trong đó phân ra các lô nhỏ từ lô B-26 đến lô B-43 , có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D1, N2, N3.

- Đất xây dựng nhà máy – xí nghiệp lô C1: 17.868m2  (chiếm tỷ lệ 3,58%), trong đó phân ra các lô nhỏ từ lô C1-44 đến lô C1-47, có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D4, N2.

- Đất xây dựng nhà máy – xí nghiệp lô C2: 32.102m2  (chiếm tỷ lệ 6,43%), trong đó phân ra các lô nhỏ từ lô C2-48 đến lô C2-53, có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D3, N2, N3.

- Đất xây dựng nhà máy – xí nghiệp lô D1: 72.845m2  (chiếm tỷ lệ 16,40%), trong đó phân ra các lô nhỏ từ lô D1-54 đến lô D1-69, có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D1, D2, N2, N3.

- Đất xây dựng nhà máy – xí nghiệp lô D2: 20.848m2  (chiếm tỷ lệ 4,18%), trong đó phân ra các lô nhỏ từ lô D2-70 đến lô D2-73, có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D2.

Khu hành chính, dịch vụ

Khu trung tâm hành chính và dịch vụ của cụm công nghiệp được bố trí nằm trên đường N1. Tổng diện tích là 5.483m2 (chiếm tỷ lệ 1,1%). Mật độ xây dựng tối đa là 40%. Với quy hoạch tầng cao tối đa là 04 tầng, thiết kế với phong cách kiến trúc hiện đại. Đây là nơi đặt văn phòng điều hành chung cho toàn bộ khu công nghiệp, có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường N1.

Khu các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

Bao gồm các lô đất sau:

- Cấp điện: Khu đất ký hiệu CĐ có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D2 gần Khu cấp nước. Quy mô 2.333m2

- Cấp nước: Khu đất ký hiệu CN có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D2, gần Khu CĐ, công nghiệp lô D2. Quy mô 6.905m2;

- Nhà máy xử lý nước thải: Khu đất ký hiệu NT có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường N1, gần Khu HC-DV. Quy mô 12.952m2;

Khu cây xanh, cây xanh cách ly

Khu cây xanh và cây xanh cách ly được bố trí cập ranh cụm công nghiệp, tạo thành một hàng rào cây xanh bao quanh toàn khu công nghiệp giúp giảm thiểu tiếng ồn cũng như khói bụi ảnh hướng đến các hộ dân sinh sống xung quanh khu công nghiệp. Tổng diện tích cây xanh của cụm công nghiệp là 56.565m2 (chiếm tỷ lệ 11,31%). Cây xanh cách ly cách 10m so với ranh quy hoạch được bố trí dọc theo ranh quy hoạch .

Cần kết hợp trồng các thảm cỏ dọc theo vỉa hè để giảm bớt bụi, đồng thời giữ được đất màu mỡ, tạo độ ẩm cho cây phát triển.

Cây xanh khu vực hàng rào, xung quanh các xí nghiệp, nhà máy, kho tàn công trình kỹ thuật cần theo yêu cầu cụ thể mà chọn loại cây cho phù hợp với chức năng của nó như cây chắn bụi, tiếng ồn, cây xanh chống bức xạ mặt trời, làm giảm nồng độ độc hại, cải thiện điều kiện vi khí hậu.

Loại cây xanh được chọn là cây thân gỗ, cao khoảng 4m, có tán lá rộng, tạo bóng mát. Ngoài ra tại các nhà máy sản xuất độc hại, cần tăng cường các loại cây có tán lá dày nhằm ngăn cản bụi, khí ô nhiễm.

Đối với các công trình nhà xưởng bố trí cây xanh trang trí là giải pháp ít tốn kém như đem lại hiệu qua cao. Cây xanh chủ yếu trồng trên mái, tường, lô gia, ban công, thềm nhà, hành lang nối các phòng....Ngoài ra, cây xanh còn để giới hạn không gian tự nhiên bên trong và bên ngoài công trình làm cho không gian trở nên sinh động, linh hoạt hơn.

Dùng cây xanh để phủ kính những bộ phận xấu, bẩn hay những máy mốc lộ thiên của công trình, những loại cây được chọn là cây cao khoảng 2-3m, tán lá dày nhưng không quá rộng.

- XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU VỀ MẬT ĐỘ XÂY DỰNG, HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT, CỐT XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TỪNG LÔ ĐẤT; CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH, CỐT SÀN VÀ CHIỀU CAO TẦNG MỘT HOẶC PHẦN ĐỂ CÔNG TRÌNH CAO TẦNG, HÌNH THỨC KIẾN TRÚC VÀ HÀNG RÀO CÔNG TRÌNH, VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH.

- Các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng đối với từng lô đất; chiều cao công trình, cốt sàn và chiều cao tầng một hoặc phần để công trình cao tầng

- Khu xây dựng các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp.

Các chỉ tiêu kỹ thuật của lô đất được quy định cụ thể như sau:

+ Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp công nghiệp tối đa 70% (trường hợp khi kết nối từng lô đất lại với nhau thì mật độ xây dựng vẫn không thay đổi và được tính dựa vào tổng diện tích các lô đất đã kết nối lại).

+ Tầng cao xây dựng tối đa 05 tầng.

+ Chiều cao tầng tùy theo đặc thù loại hình nhà máy cũng như công nghệ áp dụng.

+ Hệ số sử dụng đất tối đa 3,5 lần.

+ Cote nền công trình hoàn thiện từ +3,20m.

+ Khoảng lùi:

Khoảng lùi công trình là 6m đối với các tuyến đường trong cụm.

Đối với các công trình phụ trợ bao gồm: nhà xe, cổng - hàng rào, nhà bảo vệ là không có khoảng lùi đối với các tuyến đường trong cụm.

+ Tỷ lệ cây xanh tối thiểu trong từng nhà máy, xí nghiệp công nghiệp đạt tối thiểu 20%.

+ Riêng đối với các công trình hành chính, nhà điều hành, nhà bảo vệ (nếu có):

* Tầng cao xây dựng tối đa: 4 tầng.

* Chiều cao thông thủy tầng 1 tối thiểu 3,6m

* Chiều cao tối thiểu tầng lầu 3,3m.

Khu hành chính, dịch vụ của cụm công nghiệp.

Các chỉ tiêu kỹ thuật của lô đất được quy định cụ thể như sau:

+ Mật độ xây dựng thuần tối đa là 40%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa 04 tầng.

* Chiều cao thông thủy tầng 1 tối thiểu 3,6m

* Chiều cao tối thiểu tầng lầu 3,3m.

+ Hệ số sử dụng đất tối đa 1,6 lần

+ Cote nền công trình hoàn thiện từ +3,20m.

+ Khoảng lùi công trình là 6m đối với các tuyến đường N1.

Khu các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp

Các chỉ tiêu kỹ thuật của lô đất được quy định cụ thể như sau:

+ Mật độ xây dựng tối đa là 60%.

+ Tầng cao tối đa là 2 tầng.

* Chiều cao thông thủy tầng 1 tối thiểu 3,6m

* Chiều cao tối thiểu tầng lầu 3,3m.

+ Hệ số sử dụng đất tối đa 1,2 lần.

+ Cote nền công trình hoàn thiện từ +3,20m.

+ Khoảng lùi công trình là 0m.

Khu cây xanh và cây xanh cách ly

Các chỉ tiêu kỹ thuật của lô đất được quy định cụ thể như sau:

+ Mật độ xây dựng tối đa là 5%.

+ Tầng cao tối đa là 1 tầng.

* Chiều cao thông thủy tầng 1 tối thiểu 3,6m

+ Hệ số sử dụng đất tối đa 0,05 lần.

Các yêu cầu về hình thức kiến trúc công trình và hàng rào, vật liệu chủ đạo xây dựng của công trình

- Các công trình cần được xây dựng với hình thái kiến trúc đơn giản, hiện đại, phù hợp với công năng sử dụng, thân thiện với môi trường.

- Màu sắc và vật liệu các công trình đồng nhất, hài hòa với không gian cảnh quan xung quanh, sử dụng tối đa vật liệu địa phương:

+ Mặt ngoài công trình (mặt tiền, mặt bên) không sử dụng các màu nóng (như đỏ, đen), màu chói (như vàng, cam) trên toàn bộ mặt công trình.

+ Không sử dụng gạch lát màu tối, có độ bóng cao để phủ trên toàn bộ mặt tiền công trình.

+ Không sử dụng vật liệu có độ phản quang quá 70% trên toàn bộ mặt tiền công trình.

- Đối với tường rào công trình: Tường rào phải có hình thức kiến trúc thoáng nhẹ, mỹ quan và thống nhất theo quy định của từng khu vực và tuân thủ yêu cầu sau:

+ Thống nhất chiều cao hàng rào toàn khu là 2,3m.

+ Đối với phần hàng rào giáp với các tuyến đường của khu công nghiệp phải có kiến trúc thông thoáng, đảm bảo mỹ quan trong toàn khu; phần xây kín thống nhất là cao 0,6m so với vĩa hè (phần từ 0,6m trở lên là hàng rào thoáng như: khung kim loại hoặc kính; khung, giàn hoa, cây xanh; các loại vật liệu xây dựng khác có hình thức kiến trúc thoáng, nhẹ, mỹ quan hoặc tường xây kết hợp với vật liệu khác có tỷ lệ xây kín không quá 30%);

+ Đối với phần hàng rào dọc theo ranh đất các nhà máy, xí nghiệp, có thể xây kín hoặc thoáng phủ hợp theo yêu cầu sản xuất, quản lý của từng nhà máy, xí nghiệp.

CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, CHỈ GIỚI XÂY DỰNG, CỐT XÂY DỰNG VÀ CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ VỀ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỪNG TUYẾN ĐƯỜNG, KHU VỰC; PHẠM VI BẢO VỆ, HÀNH LANG AN TOÀN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT.

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng được quy định cụ thể theo từng tuyến đường, cụ thể như sau:

| BẢNG THỐNG KÊ GIAO THÔNG |
| --- |
| STT | TÊN ĐƯỜNG | MẶT CẮT | LỘ GIỚI (m) | MẶT ĐƯỜNG (m) | VỈA HÈ (m) | KHOẢNG LÙI (m) | CHIỀU DÀI (m) | CẤP ĐƯỜNG | LOẠI ĐƯỜNG |
|  |  |  |  |  |  | CÔNG TRÌNH PHỤ NHÀ XE, CỔNG-HÀNG RÀO, NHÀ BẢO VỆ | NHÀ MÁY, NHÀ ĐIỀU HÀNH, VĂN PHÒNG |  |  |  |
| 1 | ĐƯỜNG N1 | 1-1 | 15 | 7 | 4-4 | 0 | 6 | 714 | Cấp nội bộ | Đường phân khu vực |
| 2 | ĐƯỜNG N2 | 2-2 | 15 | 7 | 4-4 | 0 | 6 | 917 | Cấp nội bộ | Đường phân khu vực |
| 3 | ĐƯỜNG N3 | 1-1 | 15 | 7 | 4-4 | 0 | 6 | 854 | Cấp nội bộ | Đường phân khu vực |
| 4 | ĐƯỜNG D1 | 3-3 | 23 | 11 | 6-6 | 0 | 6 | 545 | Cấp khu vực | Đường chính khu vực |
| 5 | ĐƯỜNG D2 | 2-2 | 15 | 7 | 4-4 | 0 | 6 | 470 | Cấp nội bộ | Đường phân khu vực |
| 6 | ĐƯỜNG D3 | 2-2 | 15 | 7 | 4-4 | 0 | 6 | 521 | Cấp nội bộ | Đường phân khu vực |
| 7 | ĐƯỜNG D4 | 1-1 | 15 | 7 | 4-4 | 0 | 6 | 237 | Cấp nội bộ | Đường phân khu vực |

- Cốt xây dựng, chiều cao công trình

- Nền công trình (khi hoàn thiện) từ +3,20m.

- Chiều cao tầng theo đặc thù công trình.

- Các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật đối với từng tuyến đường, phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật

- Hạ tầng kỹ thuật ngầm được bố trí dọc trên vỉa hè các tuyến đường giao thông; phù hợp với xu hướng phát triển lâu dài của cụm công nghiệp. Khoảng cách đường ống, đường dây ngầm không ảnh hưởng lẫn nhau; an toàn trong quá trình quản lý, khai thác và sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm và các công trình trên mặt đất có liên quan; thuận tiện an toàn và đáp các yêu cầu kỹ thuật trong việc đấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật với nhau và với các công trình ngầm khác.

- Đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, liên hoàn, kết nối về không gian thuận tiện, an toàn với giao thông trên mặt đất và với các công trình công cộng ngầm, công trình công cộng trên mặt đất liền kề. Phù hợp với quy hoạch tổ chức không gian và hệ thống dịch vụ công cộng của toàn cụm công nghiệp. Đảm bảo kết nối không gian thuận tiện và an toàn với các công trình giao thông ngầm, các công trình công cộng trên mặt đất và các công trình công cộng ngầm liền kề và kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm chung của khu vực.

| Loại đường ống | Đường ống cấp nước | Cống thoát nước thải | Cống thoát nước mưa | Cáp điện | Cáp thông tin | Kênh mương thoát nước, tuy-nen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khoảng cách theo chiều ngang |
| Đường ống cấp nước | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| Cống thoát nước thải | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Cống thoát nước mưa | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Cáp điện | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 2,0 |
| Cáp thông tin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1,0 |
| Tuynel, hào kỹ thuật | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1 | - |
| Khoảng cách theo chiều đứng |
| Đường ống cấp nước | - | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Cống thoát nước thải | 1,0 | - | 0,4 | 0,5 | 0,5 |  |
| Cống thoát nước mưa | 0,5 | 0,4 | - | 0,5 | 0,5 |  |
| Cáp điện | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 |  |
| Cáp thông tin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |  |

- VỊ TRÍ, QUY MÔ VÀ PHẠM VI BẢO VỆ, HÀNH LANG AN TOÀN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ CẦN BẢO VỆ, CÁCH LY; CÔNG TRÌNH NGẦM.

Trong cụm công nghiệp không có công trình có chức năng đặc thù, công trình ngầm nào cần bảo vệ.

- DANH MỤC VÀ QUY ĐỊNH VỀ BẢO TỒN, CẢI TẠO, CHỈNH TRANG CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC, DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH, ĐỊA HÌNH CẢNH QUAN

Trong phạm vi quy hoạch không có các công trình di tích lịch sử, văn hóa cần bảo tồn, cải tạo và chỉnh trang.

- YÊU CẦU, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Cây xanh là nguồn cung cấp oxi cho bầu không khí và nó cũng là nguồn hấp thụ khí cacbon, giảm xói mòn đất và hệ sinh thái. Nên trồng nhiều cây xanh xung quanh nhà máy, xí nghiệp để tạo bầu không khí xanh, sạch, đẹp bên trong khu công nghiệp.

Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng năng lượng sạch; tiết kiệm năng lượng điện; hạn chế sử dụng túi ni lông.

Đảm bảo tối thiểu 90% lương chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 75% được tái chế hoặc tái sử dụng.

Có các biện pháp giám sát quá trình hoạt động của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo không có doanh nghiệp nào quy phạm quy định về xử lý chất thải rắn cũng như nước thải công nghiệp.

PHẦN IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- KẾT LUẬN

Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Xây Đá B Mới, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500 là một bước cụ thể hoá chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Xây Đá B Mới, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500 đã nghiên cứu và đưa ra các giải pháp thiết kế kỹ thuật đồng bộ phù hợp với điều kiện tự nhiên hiện trạng khu đất, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững cũng như đảm bảo được yêu cầu chuyên ngành.

Nội dung quy hoạch chi tiết đã đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án. Đây là một dự án quy hoạch có tính khả thi cao trong điều kiện hiện nay.

KIẾN NGHỊ

Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Xây Đá B Mới xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500 với quy mô 49,9ha; phạm vi ranh giới như đồ án kiến nghị.

Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành cho phép chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật và lập dự toán xây dựng cụm công nghiệp nhằm kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp.

# Footnotes

Số liệu theo thống kê số lao động thực tế dựa trên các khu vưc lân cận điển hình  khu công nghiệp An Nghiệp có tính chất tương tự đã đi vào hoạt động.